南京市中小学

实验（专用）教室

管理规范

（试行稿）

南京市教育装备与勤工俭学办公室

二○○七年十月

序    言

教育技术装备是教育改革和发展的物质基础，是培养二十一世纪具有创新精神和实践能力的一代新人的重要条件保障。省委、省政府明确提出，到2010年，全省要率先基本实现教育现代化，“各级各类学校的基础设施条件和教育技术装备基本达到中等发达国家水平”。为了实现这一目标，加快南京教育名城建设，推进南京教育改革和发展，近年来，我市先后实施了“三新一亮”、“六有”、“校校通”、合格学校建设”等工程，全市中小学办学条件得到明显改善。

如何使中小学教育技术装备作用和效益得到充分发挥，各级技装管理部门和广大学校需要强化各项管理工作，要完善学校各类实验（专用）室制度建设、资产管理、设施设备管理、资料管理、使用管理和安全管理。为了进一步规范学校技术装备管理，市技装办组织汇编了《南京市中小学实验（专用）室管理规范》（试行稿）供学校参照执行。全市各中小学在“十一五”期间都应达到管理规范的要求，为全面实施素质教育，提高教育教学质量提供坚实的基础保证。

南京市教育装备与勤工俭学办公室

二○○七年十月二十日

目    录

- 南京市中小学实验室管理规范。。。。。。。。。。。。。。。。。1

- 实验室管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

- 南京市中小学图书馆管理规范。。。。。。。。。。。。。。。。。7

- 图书馆管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11

- 南京市中小学信息技术专用室管理规范。。。。。。。。14

- 信息技术专用室管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20

- 南京市中小学专用教室管理规范。。。。。。。。。。。。。。32

- 专用教室管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。36

- 南京市中小学实验（专用）室管理参考样表。。。。45

- 南京市中小学实验（专用）室管理参考帐册。。。。53

南京市中小学实验室管理规范

中小学实验室管理主要是对实验室装备的教学仪器设备进行保管、维护、修理、使用，对实验教学进行组织、协调、服务，保证实验教学的顺利进行。

一、制度建设：中小学实验室应建有下列制度：

1、实验室工作人员岗位职责：对实验室管理人员岗位的基本要求。

2、学生实验守则：学生在实验室做实验应遵守的基本规范。

3、仪器室管理制度：仪器室的管理常规要求。

4、危险品安全保管和使用制度：危险品保管和使用的基本要求。

5、实验教学管理制度：实验教学的计划、实验教学的组织实施和实验教学评估的规范要求。

二、账册管理：

1、中小学实验室必须建立的账册：总账、分类账、低值易耗品账。（相应帐册样式见附件）。

2、记帐的要求：账册齐全，账目清楚，单据完整，记账正确。“总账”一年填写一次，依据“分类账”和“低值易耗品账”记录的情况来记帐；学期中仪器数量增加或减少登入“分类账”；玻璃仪器、药品的增、减及时登入“低值易耗品账”，并接受财务监督。做到定期盘点，账账相符、账物相符，总账、分类账的账、卡、物相符率达100％，低值易耗品的账、物相符率不低于90％。

三、设备管理：

1、仪器设备管理科学合理。实验仪器设备必须全部入橱，做到科学合理、美观大方、取用方便。具体操作要注意以下几点：

①分学科、分室、分类存放。中学理、化、生仪器分室存放，同学科仪器分类存放。

②同室同学科仪器要分类入柜，柜内分层，层上定点，做到定橱、定位摆放；同柜仪器重的放下层，轻的放上层；同层仪器体高的放里边，体矮的放外边；同层放同种仪器的不要堆叠挤压，要呈阶梯状排列；柜内不同种仪器之间应留空隙；每种仪器的主、附件、零配件要放在一起；仪器设备一般都要正放，因仪器体高(如人体半身模型等)柜内放不下时，应调整台板高度后入柜正放。生物模型、标本有条件的学校要使用双面玻璃柜存入于一室，透亮美观又能防尘；鸟兽剥制或仿真标本要依形定位(似展览橱窗)存放室内，供学生参观，各学科挂图、图片资料要制作专用图架或入柜摆放。小学仪器要分柜存放于一室，小学化学药品要专柜存放；同室仪器说明书及技术资料要分类搜集，装订成册，专柜放置备查。

③要根据仪器设备自身特点进行摆放。例如，仪表的存放要将全部开关置“零位”；电表的存放要短路保护，磁电式仪表如演示电表要避开强磁场存放。定型的成套化学实验装置要存放于固定橱柜内，以备下次再用。玻璃仪器品种多，大小形状各异，易损坏，要根据器皿的形状制作专用放置架，或横卧，或竖插，10个、20个一组入柜摆放，可避免相互碰撞而损坏，又便于使用。生物显微镜、解剖镜等要放入原包装盒内存放，以防尘、防潮等等

2、做好仪器设备的保养工作

教学仪器在长期存放过程中受周围环境的影响会引起质地变化，性能变差，甚至报废。仪器设备的保养要做好以下工作：

①做好清洁除尘工作。附着存仪器的表而，不但影响整洁美观，而且会破坏仪器的使用性能，甚至发生意外。例如，机械的运动部门有灰会增加机械磨损，金属表面有灰会粘附水汽而生锈，静电仪器粘附灰尘会影响绝缘性能，光学仪器粘附灰尘会影响透光度，使镜头霉变，等等。仪器本身要定期擦抹或用机械吸尘除灰，特别是精密贵重仪器，如气垫道轨、电子仪表，要经常保持洁净，有的要装入原包装盒内存放，有的要加盖防尘罩，定期除尘保养。不要用无门的橱柜摆入仪器、模型标本。

②要适当调节仪器保管室内的温、湿度，使其保持正常。超常的温、湿度是导致仪器锈蚀，霉变和老化的主要原因。要做好仪器室的通风排气工作。存放精密仪器及电子仪表的橱柜内要放置干燥剂，(如氯化钙、硅胶等)并要定期更换或除湿。

③要根据仪器自身特点做好保养工作。例如：金属器具要防止表面油漆或镀层脱钞而生锈，裸露的金属表面要经常涂抹防锈剂，紧固螺丝及机械转动部门要定期加注润滑油，以防生锈结牢，影响使用。传动式皮带、胶带、弹簧发条使用后要解除形变。橡胶、塑料等高分子材料制品要注意老化的防护(如橡胶管、塞不用时要洗净放在带盖的容器里，并在其中放一杯清水，以延缓老化)。模型及剥制、腊制标本要在柜内放些樟脑，防止害虫侵蚀。浸制标本要注意封口的严密性，并及时添加防腐剂。光学仪器特别是显微镜头要经常保持干操，防止镜面生霉而模糊。冬季要在目镜下套一纸片，以防水汽凝聚，机械转动部分要涂优质机油，解剖器用后洗干净、涂凡士林，解剖刀放刀架里，刀刃用棉花裹好。分析天平要制作水泥台防震保管。电子仪器、仪表一般每季度要通电保养一次(在存放仪表的柜内布设电源插座，不需搬动仪器便能通电保养)。带内电源的仪器、仪表使用后应取出电池存放。磁铁存放要使磁路闭合，以防消磁等等。

④要经常检查仪器的附件、零配件是否完整，组合教具如小学的力学、电流等实验盒用后必须检查部件是否齐全，然后装盒保管，以防失散，定期更换易损零部件，确保性能良好。

四、化学药品管理：

1、化学药品的分类：按无机和有机分为两大类。无机物再按固体和液体分成两类，然后按单质、酸、碱、盐分类。单质分为金属和非金属，盐类按酸根分为卤化物、硫酸盐、硝酸盐、碳酸盐等。有机试剂按官能团分为醇、酚、醚、醛、酮、酸、酯、糖、含氮化合物、含卤化合物、含硫化合物等。

2、化学药品的存放：化学药品要专室存放。药品室应干燥、阴凉、通风，具有防火措施。

3、化学药品的保管：要注意定期检查，检查药品是否变质、失效，检查标签是否腐烂、脱落，文字是否模糊不清，一般采取在标签外面涂一层石蜡保护。少数购进时用塑料代包装的试剂，入库后要改装存放在试剂瓶中，并贴好标签。受光照易分解或变质的试剂如硝酸银、碘化钾、过氧化氧等，要用棕色玻璃瓶盛装，并放在低温阴暗处，容易挥发、潮解或风化的试剂，盛装的玻璃瓶要用石蜡封口，并经常检查封口的严密性。氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钡、碳酸钠、碳酸钾的溶液必须盛装在带有橡胶塞的玻璃瓶中，浓硫酸等要盛装在带玻璃塞的瓶子中。

4、危险药品管理：

（1）危险品的存放：化学危险品应按其易燃、易爆、腐蚀、毒害等特性，分类或分柜隔离存放，剧毒药品应专柜存放，贮存金属钠、钾、白磷的瓶子的三分之二应埋入黄砂内保管。危险品库或危险品柜要双人双锁保管。

（2）危险品要限量发放，用有剩余要回收，发放和回收数量都要登记。

五、使用管理：

学校应加强实验教学的管理，提高仪器设备的使用率，培养学生实验能力。学校教学工作计划中有实验教学内容，明确校长、教导处、有关教研组、教师、实验人员的职责。每学期制定实验教学计划，有实验进度安排。
     l、实验教学计划落实、运作正常，能按教材要求开齐、开足、开好演示实验和学生分组实验，开出率达100％。积极创造条件向学生开放实验室，在教师和实验人员的指导下开展探究性实验和课外科技活动。
     2、分管教学的校长每学期至少听4节实验课，及时解决工作中的问题。安排并保证日常实验经费。
   3、健全考核评估机制，有一套完整的实验教学质量考核办法，定期对实验教学进行评估检查，能有效地保证实验教学质量。
     4、改革实验教学方式、方法，积极使用现代教育技术手段进行课堂实验教学。

5、积极组织开展师生自制教学具活动，改进实验教学，培养师生创造能力。

6、学校应积极创造条件运用计算机对实验教学计划、实验教学开展情况、设备使用情况实施过程管理。应在校园网上开辟实验室专栏，通过网络传输信息，实现资源共享。

六、资料管理：

中小学实验室应建立健全相关的实验室管理资料，必须做好以下记录：实验通知单、仪器借还记录、学生实验记录、使用仪器完好情况记录、仪器报损记录、学生实验报告、学期实验开出情况统计等，期末整理，分类装订成册。（相应管理资料样式见附件）。

七、安全及环境管理：

1、安全管理：

（1）实验室应有防潮、防尘、防锈以及防毒、防火、防爆、防盗和防触电等措施。危险品应放入专柜，双人双锁保管。

（2）实验室电路必须安装规范。

（3）配齐灭火器、砂箱、砂桶等消防器材。落实专人保管，定期检查，确保应急使用。

（4）实验室、仪器室及其它有贵重仪器的器材室，门窗要齐全坚固，要有防盗安全设施。

2、环境管理：

（1）营造实验室的科学氛围，实验室内应张贴“学生实验守则”，可张贴科学家画像、名人名言、学科实验挂图或设置学生实验园地。

（2）实验室、仪器室、准备室要经常保持整洁，注意通风换气，妥善处理“三废”(废气、废液、废品)，为师生提供良好的实验环境，保护师生健康，保证实验安全。

附件：实验室制度

实验室工作人员职责

一、热爱本职工作，执行上级各和学校有关实验室的工作要求，严格遵守各项规章制度。

二、努力学习，认真钻研业务，熟悉各类仪器的规格、构造、性能、工作原理、使用方法及保管常识，掌握仪器维修的基本技能，排除仪器的一般故障。

三、编制教学仪器设备的补充计划，合理使用仪器经费，及时购置。做好仪器的验收、登记、保管、维修及材料、药品的回收和处理工作，做到帐物相符，帐帐相符。

四、按照教材规定的内容和“实验通知单”准备好实验需用的仪器、材料和药品。协助任课教师指导学生实验，解决实验中出现的问题。实验完毕，及时清点仪器，发现问题，应查明原因，按有关规定认真处理。

五、建立健全仪器设备各类帐目及管理、使用相关资料，及时规范登记。

六、做好实验室的安全工作，熟知实验中的安全操作规范和发生事故的应急措施。经常保持实验室的整洁，教育学生保持良好的习惯。

七、积极创造条件开放实验室，组织学生开展课外科技活动。

八、不断总结经验，开展实验教学研究和教学仪器的研制，改进管理方法，努力提高实验室工作水平。

学生实验守则

一、按时进入实验室，按编定位置就座，不得喧哗、哄闹、保持室内安静。

二、未经教师或实验（管理）员许可，不得随意搬弄仪器、设备和通电接水，擅自开始实验。

三、实验前应查点实验仪器、药品，如发现短缺、破损应立即报告教师。

四、实验过程中，严格按操作规程及教师的要求进行实验。注意安全，防止意外事故发生。

五、细心观察实验现象，认真记录，实是求事填写实验报告。

六、实验完成后，必须做好清点、整理、清洁工作，仪器、物品摆放整齐并使之处于实验初始状态，废液集中处理。仪器如有损坏、遗失应报告教师，经同意后方可离开。

七、爱护仪器设备及室内环境，不得地桌子或墙壁上写、刻、划；不得将仪器设备带出室外。如有因违规操作造成仪器设备损坏的，要按规定赔偿，拿走公物要追究，并按情节轻重给予处分。

中学实验室管理制度

一、中学实验室应以符合配备标准的的仪器设备和科学规范的管理，为教师演示实验、分组实验以及课外科技活动的开展，提供有力的保证。

二、每学期开学两周内，应编制好仪器设备补充计划报学校审批购置，应根据任课教师实验计划安排编制好各年级的实验教学计划。

三、实验室的仪器设备应做到帐目清楚，帐、物相符。必须具有《仪器设备总帐》、《仪器设备明细帐》、《低值易耗品明细帐》等管理帐册。在帐务管理中，应做到“记帐及时、流程规范、准确无误”。

四、仪器设备的存放应分门别类，科学有序，排列整齐，定橱定位。橱有编号，橱窗设卡（橱窗卡），物卡一致，帐卡相符。

五、仪器设备的保管应注意防火、防潮、防霉、防腐蚀、防变形、防碎裂等。化学危险品应放入危险品柜，专人保管，双人双锁，细纱固定，定期查看，及时添液。

六、仪器设备借出或归还后，要及时清点、检测、擦净、归位，发现短缺、损坏，要按有关赔偿规定处理。

七、仪器设备借用、使用、损坏、维修必须及时记录。仪器设备应经常处于随时可使用状态。实验室应设有《借物登记簿》、《危险品领用登记簿》、《实验教学情况记录簿》、《实验教学情况统计簿》、《仪器设备损坏维修登记簿》、《仪器损耗、报废记录簿》等簿册。

八、严格执行报废规定，凡损坏而又不能维修或失去维修价值的仪器设备，应予报废。单位在3000元以下的，由校长审批；单价在3000元以上物品，或单价在3000以下但同一物品一次报废批量价值超过3000元的，报区、县审批，所有报废物品，均须记入《仪器损耗、报废记录簿》。

九、加强档案资料的管理。实验室应做好财产帐务、教学业务、技术资料（说明书等）文件资料（计划、总结、报表、申购报告、上级文件等）各类档案资料的管理工作，年末按档案管理模式，分类装订，装盒存放。

十、做好净化、美化、防火、防盗工作。实验室应保持科学、文明的环境，积极营造良好的实验氛围。消防设备、电器线路应定期检查，保证人身安全。

小学科学实验室管理制度

一、小学科学实验室应以符合配备标准的的仪器设备和科学规范的管理，为教师演示实验、分组实验以及课外科技活动的开展，提供有力的保证。

二、每学期开学两周内，应编制好仪器设备补充计划报学校审批购置，应根据任课教师实验计划安排编制好各年级的实验教学计划。

三、实验室的仪器设备应做到帐目清楚，帐、物相符。必须具有《仪器设备总帐》、《仪器设备明细帐》、《低值易耗品明细帐》等管理帐册。地帐务管理中，应做到“记帐及时、流程规范、准确无误”。

四、仪器设备的存放应分门别类，科学有序，排列整齐，定橱定位。橱有编号，橱窗设卡（橱窗卡），物卡一致，帐卡相符。

五、仪器设备的保管应注意防火、防潮、防霉、防腐蚀、防变形、防碎裂等。

六、仪器设备借出或归还后，要及时清点、检测、擦净、归位，发现短缺、损坏，要按有关赔偿规定处理。

七、仪器设备借用、使用、损坏、维修必须及时记录。仪器设备应经常处于随时可使用状态。实验室应设有《借物登记簿》、《危险品领用登记簿》、《实验教学情况记录簿》、《实验教学情况统计簿》、《仪器设备损坏维修登记簿》、《仪器损耗、报废记录簿》等簿册。

八、严格执行报废规定，凡损坏而又不能维修或失去维修价值的仪器设备，应予报废。单位在2000元以下的，由校长审批；单价在2000元以上物品，或单价在2000以下但同一物品一次报废批量价值超过2000元的，报区、县审批，所有报废物品，均须记入《仪器损耗、报废记录簿》。

九、加强档案资料的管理。实验室应做好财产帐务、教学业务、技术资料（说明书等）文件资料（计划、总结、报表、申购报告、上级文件等）各类档案资料的管理工作，年末按档案管理模式，分类装订，装盒存放。

十、做好净化、美化、防火、防盗工作。实验室应保持科学、文明的环境，积极营造良好的实验氛围。消防设备、电器线路应定期检查，保证人身安全。

危险品安全保管和使用制度

一、实验教学用化学危险药品必须贮藏在专用室、柜内，并按各自的危险特性，分类存放，不得和普通试剂混存或随意乱放。

二、化学危险药品室、柜，必须有专人管理。管理人员要有高度的责任感，懂得各种化学药品的危险特性，具有一定的防护知识，并实行“五双管理”即双人管理、双本帐目、双把门锁、双人领发、双人使用。

三、化学危险品室要配备相应的消防设施，如灭火器、消防桶、黄沙等，学校主管领导和专管人员要定期检查，节假日安排值班时，要把化学危险品室列为重点防范区。

四、定期对化学危险品的包装、标签、状态进行认真检查，并核对库存量，务使帐物一致。

五、使用危险试剂进行实验前，必须向学生提出遵守安全操作规程的要求。教师领用危险品时，必须提前计算用量，填写《危险试剂领用单》由专管人员和教师送取，不得让学生代替。

六、对实验中危险品的遗弃及废液、废渣要及时收集，妥善处理，不得在实验室存留，更不可随意倒入下水道。

七、危险试剂的管理和使用方面如出现问题，除采取措施迅速排除外，必须及时向学校领导如实报告不得隐瞒。

八、专管人员对化学危险品的保管和使用中的安全性负有全部责任。

实验教学管理制度

（一）实验教学计划

1、各科教师对实验教学必须制订总的和分学期的教学计划。计划应于上学期末或本学期初交教导处和实验室各一份。计划应分年级列出实验课题、实验类型、实验时间等。

2、实验室应根据各科教学大纲、教材和各科任课教师的实验教学计划，制订本学期实验室工作计划。计划应包括实验室使用安排，仪器和实验材料的购进、置备，仪器的检查和维护等。

（二）实验教学的组织与实施

1、教师要按照实验教学计划认真备课，写好教案，填写《实验通知单》，在规定的时间交实验室并检查所用仪器和器材的准备情况，试作实验，做到“胸中有数”。

2、教师要指导学生做好课前预习，明确实验目的，掌握实验原理，并划分实验小组，强调实验纪律，重视安全操作教育。

3、实验室按照《实验通知单》积极准备实验，使需要的仪器处于完好状态，备足药品和材料，检查通风、电源、水源及其它设施。

4、任课教师和实验教师应巡回检查、耐心指导学生进行实验，发现问题应及时给予启发引导，并及时进行解决，但不可代替学生去做实验。

5、实验结束后，任课教师应及时小结实验情况，对实验中普遍存在的问题作出讲评，并指导学生完成《实验报告》。

（三）实验教学的评估与考核

1、实验开出率考察，统一使用规范的表式，包括：《年级学科实验登记表》（由实验教师和任课教师共同填写）；《学科实验开出情况统计表》（由实验教师根据登记表汇总）；《学校实验开出情况统计表》（由实验教师统一汇总）。

2、对学生实验能力和技巧的考核，以现场操作为主，并辅之笔试与口试考核学生的理论分析和思维能力。

3、对学生的考核应坚持实践性、基础性、全面性及可行性、可信度原则。

4、对教师的考核除通过教案、实验教学计划和实验登记表外，还可用表格进行调查。

5、所有考核的登记表、统计表、调查表等，都应作为实验教学资料汇入教学档案。

南京市中小学图书馆管理规范

一、制度建设

学校图书馆应根据馆室规模、管理层次、学校特点制定完善的规章制度，具体内容如下：

1．工作职责、细则类：

包括馆长、采编室、借书处、阅览室、资料室等工作岗位职责及工作细则。

2．借阅规则类：

包括书刊、各类阅览室借阅、使用规则。

二、文献管理

1．图书管理

（1）采购：

1）图书采购必须坚持思想性、针对性和科学性相结合的原则，严格把关，防止格调低下、思想内容不健康的书刊进入图书馆；

2）图书采购须满足教育教学用书的需要，拒购盗版图书，优先采集收藏主管部门配购的图书；

3）不断丰富藏书品种，优化藏书结构，提高藏书质量，藏书结构逐步做到符合《中小学图书馆规程》（修订）的要求；

4）图书复本适当，原则上控制在3—5本以下（集体阅读的图书例外）。

（2）验收：

1）图书到馆后，应严格验收，对照采购清单一一核对书名、复本量、总册数和总金额；

2）在图书的书名页盖上馆藏章，暗章盖在本校自行设定的位置。

3）填写购书验收单，验收单包括购书人、购书日期、购书地点、册数、总金额、票据号码、总括登记号、验收人和主管主任签字等项目。

（3）登记：

每一批图书都要在电脑上进行总括单编辑，包括总括单编号、名称、来源、凭证号、登记日期和备注等项目，填写本批次总册数、总价格。

（4）加工：

1）图书编目要进行一系列的加工，包括贴标签、条形码等；

2）图书标签应贴在图书脊背的下方，跟图书脊背的底边对齐。图书标签的尺寸、颜色要统一；

3）条形码时应注意打上学校名。条形码贴在书名页或扉页的下方相对统一的位置；

4）图书馆有防盗仪器设备的，应在图书的缝隙内贴上磁条；

5）图书到馆后及时加工完毕投入流通。

（5）分类编目：

1）分类工作原则上以《中国图书馆分类法》第四版（简称《中图法》）简本为分类依据,适当参考《中图法》第四版完整版；

2）图书编目栏中选定总括单号，进行图书编目；

3）分类时应根据中小学图书馆性质、馆藏容量，划分更细小、更具体的类目，一般情况下建议按下表执行：

| A类 | 二到三级类 |
| --- | --- |
| B类 | 三级类 例：B84心理学 |
| C类 | 三级到四级类 |
| D类 | 三级类 |
| E类 | 三级类 |
| F类 | 二级到三类 |
| G类 | 三级到六级类 例：G47学校管理；G633.91生物 |
| H类 | 二级到五极类 |
| I类 | 三级到六级类 例：I11世界文学作品集；I287.4儿童文学小说 |
| J类 | 二级到四级类 例：J2摄影艺术；J651音乐作品综合集 |
| K类 | 三级到四级类 |
| N类 | 二级到三级类 |
| O类 | 二级到三级类 |
| P类 | 二级到三级类 |
| Q类 | 二级到三级类 |
| R类 | 二级到三级类 |
| S类 | 二级到三级类 |
| T类 | 二级到六级类 |
| U类 | 二级到三级类 |
| V类 | 二级到三级类 |
| X类 | 二级到三级类 |
| Z类 | 三级到四级类 例：Z12中国丛书；Z228综合性普及读物 |

4）一批图书编目完成后，自动生成总括汇总和个别登录，电脑可查询或打印。

（6）图书排架：

1）根据图书的类别进行排架，按中图法22大类的顺序排列，每一小类的后面都应保留一定的发展空间；

2）图书应按架内自上而下、架间从左至右，库内构成S形模式的排列顺序进行排架；

3）对于一些专业较强的图书，可以细分，亦可采用粗排列的方式进行排架；

4）书架上架标、层标齐全，标识清楚、明确。

（7）文献剔旧：

1）剔旧原则：藏书剔除必须注意保持藏书的系统性、完整性和现实性，应以图书本身是否有科学价值、学术价值、资料价值和使用价值为主要标准。

- 文献剔旧范围：

a)流通率很低，使用价值差、参考价值已渐低的；

b)复本过多，而流通率不高的；

c)严重损坏无法修补的；

d)陈旧过时的文献和期刊；

e)内容低劣或有政治性问题的书刊等等。

3）剔旧过程：

a)由图书馆专职人员按照剔除的范围，对馆藏书、报、刊进行清理，制定剔除清单；

b)按学校资产有关规定和程序，报学校领导审批，由财务部门核销；

c)剔除后书刊按学校有关资产管理的规定处理。

2．报刊管理：

（1）采集

报刊采集要紧密配合各学科的教学、教研工作，有利于学生的课外学习。多选择适合学生年龄特点、有利于促进学生身心健康、促进全面发展的报刊。

报刊采集尽量考虑和以前采集的报刊品种之间的连续配套，保持报刊收集的系统性。

（2）管理：

1）报刊到馆后需进行验收、登到等工作；

2）报刊的分类应到二级类目；

3）报刊架上应有明显的中文或阿拉伯数字标识；

4）报刊应按类别进行进行排架。当月期刊摆放在期刊架的上面，过刊摆放在对应位置的期刊架里面。当月期刊原则上不外借；

5）装订：对于教育教学类等有再流通价值的过刊应进行装订。装订的期刊按图书管理模式进行装备流通。

3．电子阅览物的管理：

（1）设专架存放；

（2）按《中图法》进行分类；

（3）借还手续同图书。

三、读者服务及资源的利用

1．开馆时间：

（1）图书馆各室对教师全天开放，学生借书阅览每周开放不少于5天，每天不少于2小时（省一级图书馆不少于3小时），寒暑假要定期开放；

（2）开馆时间表应张贴在图书馆较为醒目的位置。

2．借书证发放：

（1）每学年都应为新生和新来教师办发借书证。学生借书证发放率应为100%；

（2）借书证正面须有学校名、读者名、本人一寸免冠照片、条形码，反面可写有简短的读者规则；借书证要封塑。

3．借书处、阅览室实行全开架借阅模式。

4．新书宣传：

每学年编制新书简介或馆藏重点书目6-8期。编制书刊题录索引200-500条以上。

5．读书活动：

开展各种形式的读书活动，每学期不少于一次。

6．开展阅读辅导和图书馆知识课。

7．开设咨询、自助查询窗口。

8．建有图书馆网页并可供校内外联网查询，网页内容经常更新。

9．图书馆积极为学校教科研、学术活动提供服务。

10．每学期图书馆图书流通率生均不少于8-10册。

四、资产管理

1．图书馆所有设施、设备须入帐，有设备帐目清单。

2．有图书总括记录，每年的图书总括记录须装订成册。

3．图书馆设备和图书资产每学年核对一次。

4．图书的采购清单、注销清单等应按年份装订成册。

五、阅读环境与硬件维护

1．环境卫生：

（1）卫生工作有明确的责任分工，有定期检查制度。

（2）阅览室、书库要做到窗明几净，经常通风，有温湿度计，做好防尘、防虫、防湿工作。

2．环境布置：

（1）有场馆功能分布图；

（2）各处、室均有规章制度上墙；

（3）馆内可采取张贴、悬挂名人名言字画，摆放各种装饰品，放置休闲椅、播放背景音乐等多种方式创造图书馆高雅、休闲的读书氛围。馆内设有宣传栏或读者园地；

（4）室内设备、图书、期刊的布局力求人性化，方便读者、方便使用。

3．安全工作：

（1）有应急预案；

（2）各楼层、各室（处）配置灭火器；

（3）设置防盗设施，有条件的学校可安置监控设备；

（4）硬件维护：

1）图书馆所有硬件设备（如计算机、复印机、阅览桌椅等）均有明确的保管责任人，一旦出现损坏能及时维护。复印机、电子阅览室使用有记录；

2）图书馆计算机管理数据库定期备份。

附件：图书馆制度

中小学图书馆（室）管理制度  
一、中小学图书馆（室）是学校书刊资料信息中心，是为学校教育、教学和教育科学研究服务的机构。图书馆实行校长领导下的馆长负责制。

二、图书馆的基本任务是：采集各类文献献信息，为师生提供书刊资料、信息；利用书刊资料对学生进行政治思想品德、文化科学知识等方面的教育；指导学生课内外阅读，开展文献检索与利用知识的教育活动；培养学生收集、整理资料，利用信息的能力和终身学习的能力；促进学生德、智、体、美等全面发展。

三、图书馆应建立书刊总括登录和个别登录，做到帐帐相符，帐物相符。  
四、图书应按《中国图书馆图书分类法》进行分类，期刊应按《中国图书馆图书分类法期刊分类表》进行分类。 图书著录符合《普通图书著录规则》，期刊著录符合《连续出版物著录规则》，计算机编目按《中文图书机读目录格式》进行。 
五、认真制定书刊资料的选购标准，拒购质量低劣，内容不健康的书刊，复本适当。不断丰富藏书质量，优化馆藏结构。对于内容陈旧、复本过多，利用率低和破损严重的书刊要及时剔除，及时注销。  
六、新书到馆室后，要及时验收、登记、分类、编目、上架，及时外借，加速书刊资料的流通工作。 图书实行全开架借阅。

七、积极向学生介绍、推荐优秀书刊和新到书刊。在条件许可下，增设优秀读物和新书专柜。  
八、经常保持室内整洁，积极采取措施做好防尘、防火、防潮、防蛀、防盗等工作，对学生进行爱护书刊、公物的教育。  
九、教职工调离、学生毕业、退学、转学时，均需还清全部书刊，否则不予办理离校手续。

教师阅览室规则  
一、本室陈列书刊、资料，仅供本校教职员工室内阅览，一般不外借。如因特殊需要，须经有关领导同意，方可办理外借手续。  
二、本室实行开架借阅，阅读完毕，自觉放回原处。  
三、提倡文明查阅，爱护书刊，不得随意涂抹、折角、圈点、眉批、划线、撕剪书刊，报纸。  
四、自觉保持室内安静。请勿交谈、说笑，随意走动。  
五、保持室内整洁，不得乱扔杂物，随地吐谈。严禁吸烟，  
六、维护室内安全，严禁携带危险品入内。

七、爱护室内设备，不得随意挪动。  
                               学生阅览室规则

一、凡本校学生，须持本人学生证或阅览证，方可进入本室阅览。每次限借一本。
二、本室内的书刊严禁带出室外，学生自己的书刊不得带入室内。  
三、提倡文明借阅，读者必须爱护书刊。借阅时，当面自查书刊，如发现破损等情况应及时向管理人员说明。阅览中，不得随意涂抹、折角、圈点、眉批、划线、撕剪。如发现有损毁书刊者，应按照有关赔偿制度处理。  
四、自觉保持室内安静和整洁。不得随意挪动室内设施。阅览时不得出声，走动应尽量轻声，阅读时不得互相议论，严禁闲谈逗笑。  
  五、读者阅毕离室时，将座椅、凳子放回原处，应做到轻拿、轻放、轻走。

电子网络阅览室管理使用规则

一、本校教职工、学生凭本人借书证或“一卡通”可在电子阅览室内阅览，不允许借证上机或代他人划卡。

二、电子网络阅览室为读者提供：电子文献的阅读和查询；信息检索服务；互联网信息查询服务；多媒体资料的浏览和查询；帮助读者学习计算机基础知识、网络知识；开展与计算机、计算机检索、网络服务有关的各种形式的培训；收发电子邮件等。

三、电子网络阅览室是学校师生查阅电子图书资料、上网查阅信息和应用网络资源的学习场所，必须做到防盗、防火、防潮，电源接地良好。

四、爱护电子网络阅览室设备，读者须在工作人员指导下，正确使用设备，不得违章操作，因操作不当或其他失误，造成设备损坏，带来经济损失，应由其承担全部责任。

五、进入电子网络阅览室，不准携带食物、饮料，自觉服从管理人员的安排，保持室内安静整洁，禁止吸烟。

六、集体收看教学片，须提前与本室联系，由管理人员协调安排落实。需指导的，由带队教师负责学生的上机阅览指导、巡视和秩序。

- 资料非质量原因中途不得更换，非本室资料严禁在设备上使用。

八、遵守操作规程，计算机操作必须按要求规范进行，为维护计算机网络的安全，严禁随意更改配置或删除重要文件等破坏性操作，未经管理人员同意不得将光盘、磁盘带入机房，发现病毒或计算机网络异常情况应及时向管理人员反映。

九、不做与学习、工作无关的事，禁止玩游戏、聊天，禁止带游戏软件进入电子网络阅览室，一经发现予以没收。严禁访问不健康的网站和浏览、发布不良消息，一经发现将严肃处理。对不遵守图书馆有关规定的行为，将给予一定的处罚。

十、离开时，正确关机，整理好键盘、鼠标、耳机和桌椅，并认真填写《电子阅览室使用情况登记本》，爱护室内所有设备，故意损坏照价赔偿。

十一、阅览音像时须带耳机，以免影响他人。

十二、电子阅览室开放结束时，管理人员应认真检查机房电源、门窗关闭等情况，确认安全无误，并填写好《电子阅览室管理登记》。

图书馆岗位职责

馆长工作职责

- 在主管校长、主任领导下,把握办馆方向,负责全馆工作。处理日常业务和对外事务。

2.组织全馆工作人员的政治、业务学习及学术交流活动。

3.主持馆务会议，遵照领导指示，参照学校工作意见确定本馆任务，制定工作计划。

4．每学期结束前，向领导书面报告工作，提出下学期初步打算。

5．不定期修订本馆各项规章制度，岗位职责，使之行之高效，工作人员职责分明。

6．根据上级拨款，学校财务预算，制定图书采购计划。

采编工作职责

- 熟悉馆藏，了解各方面读者的需求，根据本校实际情况，提出图书采购意见，并报领导审批后实施。

- 采购工作以外采为主，兼顾征集、交换各种书刊资料。

- 对新增图书办理入库登记手续，加盖印章。

- 图书分类使用《中图法》,著录以《普通图书著录规则》为标准,设置馆藏书名目录和分类目录。采用计算机管理的图书馆，分类后编目并输入微机。

- 对新书及时加工，投入流通。

- 有重点、有选择地宣传优秀新书,定期发布新书通报或简介。

师生书库工作职责

- 整理开书库图书,图书应排列正确、整齐。

- 组织学生图书服务员上岗服务。

- 负责师生书刊借还，督促读者按期归还图书。

- 做好图书流通工作的统计。

- 对调离本校的师生进行清书工作。

- 修补破损图书，负责读者遗失图书的赔偿工作。

- 指导读者利用电脑查检图书。

- 设立新书展览架，积极推荐新书。

- 办理借书证挂失、补办、注销工作。

学生阅览室工作职责

- 严格执行本室规则，按时开放借阅。

- 做好本室报纸、杂志的订购工作。

- 到馆报刊做到当日登记验收，加盖馆藏章后上架借阅。

- 教育学生爱护书刊，及时修补损坏的书籍、杂志。

- 定期整理和装订报刊，为本校教育教学服务。

- 帮助学生查找资料，开展咨询工作。

- 保持室内的整洁、整齐，做好安全工作。

电子（音像）阅览室工作职责

- 做好本室的磁带、录像带、光盘的分类、编目、保管工作。

- 主动联系、认真配合各年级、各学科教学，安排阅览。

- 主动向教师介绍电子（音像）阅览设备，有计划、有步骤地培训教师和学生骨干,使他们掌握各种设备的使用方法。

- 教育师生爱护本室的一切设备，正确操作，注意安全，使用完毕须切断电源，盖好防尘罩，经工作人员检查无损后方可离开。

- 认真做好本室的保洁及安全工作。

学生图书管理员工作职责

- 热爱学校图书馆，热情诚恳地为读者服务。

- 认真学习图书馆知识和业务操作技能。

- 准时到达服务岗位，保证开放时间。

- 爱护图书，发现破损和遗失，应尽可能主动帮助图书馆老师做好修补和追赔工作。

- 督促读者遵守借还和阅览规则，并自觉遵守馆内有关制度，工作时不聊天，不吃零食。

- 努力学习，广泛读书，争取做好课堂学习和课外阅读的模范。

注：以上职责可视图书馆规模大小进行合并。

南京市中小学信息技术专用室管理规范

一、制度建设

学校信息技术专用室应根据学校规模、管理层次、学校特点制定完善的规章制度，具体内容如下：

1．工作职责类：

（1）信息技术专用室管理主任（负责人）工作职责；

（2）电教管理教师工作职责；

（3）计算机管理教师工作职责；

（4）校园网管理教师工作职责；

（5）班级电教设备管理员工作职责

（6）信息中心工作职能

2、管理制度类：

（1）教师办公计算机管理制度

（2）网络计算机教室管理制度

（3）学生上机管理制度

（4）网络管理中心管理制度

（5）信息制作中心管理制度

（6）电子阅览室（校园网吧）管理制度

（7）语音室管理制度

（8）视听演播室（校园电视台）管理制度

（9）校园广播站管理制度

（10）多媒体教室管理制度

（11）教室多媒体设备使用管理制度

（12）移动多媒体教学平台管理制度

（13）校园安防系统管理制度

二、帐册管理

信息技术专用室应建有设备进货帐、总帐、分类帐和设备报废帐。（相应帐册式样见附件）。

三、设备管理

1、计算机教室

（1）计算机教室是学校进行信息技术教育、上机实习和科学研究的重要基地。主要用于：1）学校进行信息技术教育及教学研究。2）计算机课外兴趣小组活动。3）培训教师。4）在满足学校正常教学需要的前提下，面向社会，为当地经济建设服务。不得将计算机教室挪作它用。

（2）计算机室应悬挂有关规章制度，如上机操作规程等，每台计算机都要编上号码，以便使用者对机对号入座。

（3）计算机教室要装配调温、调湿设备，保持良好的室内温度（计算机运行时一般保持在20至25℃；非运行时保持14至30℃）和湿度（运行时：相对湿度40—70%非冷凝）。遇到霉雨潮湿季节，先开抽湿机或使用空调器的除湿功能，达到室内标准的湿度与温度后方可开机运行。

（4）计算机教室要有防火、防盗、防触（漏）电、防静电保护措施，确保计算机操作人员及室内设备的安全。

（5）进入计算机教室的的人员应穿拖鞋或鞋套，在指定计算机位上机。所有软件未经管理教师许可和杀毒处理不得擅自使用。

（6）计算机教室内不许饮食和吸烟，严禁将易燃易爆、有毒性物品、有腐蚀性物品、强氧化性物品、强磁场物品、放射性物品和染有计算机病毒的软件带入计算机室。

（7）禁止对计算机系统软件进行删改, 未经许可不得随意安装应用系统软件,禁止通过机器传播病毒、攻击性程序以及有不健康内容的文件。遵守《全国青少年网络文明公约》，文明上网。自觉维护网络秩序，规范上网行为，不玩游戏，不随意进聊天室，不浏览不良信息，不发布虚假信息，不随意约会网友，不沉湎虚拟时空。

（8）使用计算机教室完毕后要认真填写使用情况记录单。学校计算机室应逐步装载计算机使用实时记录软件。

2、校园网

（1）校园网是学校教育信息传输的高速公路，是对外交流信息的重要通道，校园网系统涉及学校各个部门的信息资源和机密，禁止任意修改和删除校园网系统的文件和数据，不得随意改动计算机的系统设置。

（2）校园网内禁止使用盗版软件，不允许玩电子游戏，也不允许进行与工作无关的操作。禁止炫耀编程技巧，禁止非法拷贝和下载软件。

（3）预防计算机病毒，堵塞病毒传染渠道。外来软盘、光盘、U盘、移动硬盘等存储设备必须用病毒检测程序确认无病毒后才能在接入校园网的计算机上使用。严禁使用来历不明及可能引发计算机病毒的软件。

（4）保护校园网的设备和线路，未经信息主管部门允许，不得擅自改动计算机的网络连接，不准打开计算机主机的机箱，不准擅自移动计算机、网络设备及附属设施，不准更改网络线路，不准擅自把计算机设备外借。

（5）网络使用者不得利用各种网络设备或软件技术从事用户账户及口令的侦听、盗用活动，该活动被认为是对校园网网络用户权益的侵犯。

（6）不得在校园网及其联网计算机上传送危害国家安全的信息 ( 包括多媒体信息 ) 、录阅传送淫秽、色情资料。

（7）除网络管理中心外，其他单位或个人不得以任何方式试图登陆校园网后台管理端，不得对服务器等设备进行修改、设置、删除等操作。

3、网管中心

（1）网管中心是校园网运行、控制、管理的中心，是保障校园网正常运行、集中放置校园网核心设备之重地，非网管人员不得随意进入。

（2）网管中心必须遵守国家公安部及省公安厅关于网络管理的各项法律、法规和有关技术规范，监控、封堵、清除网上有害信息。为了有效地防范网上非法活动，校园网要统一出口管理、统一用户管理，严禁用户擅自接入校园网，用户接入校园网必须经网管中心批准并登记详细资料，联网用户不得擅自更改网络配置。

（3）网管中心要提供良好的网络设备运行环境，保持室内洁净，严禁吸烟、饮食、喧哗。严禁在网管中心内存放易燃、易爆、有毒物品、腐蚀性物品、强磁场物品、放射性物品。网管中心内设备均属专用设备，一律不许外借和挪做它用。对违反规定者要追究责任。

（4）网管中心要有校园网络拓扑结构图及综合布线的详细记载，所有布线必须有醒目的标识，便于日后检修。有完整、规范的校园网设备情况档案，有网络设备的检测、维护记录，有日常网络故障的报修、排除记录。

（5）网管中心要配备调温、调湿、稳压、接地、防雷、防火、防盗等设备，做好防火、防盗等防范措施，保证网络设备的安全运行。

（6）校园网出口处应设置硬件防火墙或路由器，以防范黑客攻击。若遭到黑客攻击，网络管理中心必须及时检查排除，同时向上级有关部门报告并做好记载工作。定期对服务器使用的系统软件、杀毒软件等进行升级和杀毒工作，定期进行数据备份工作，有条件的学校建议实施异地数据备份。

（7）校园网对外发布信息的WEB 服务器中的内容，必须经发布信息的学校部门负责人审核并签署意见后，交校办公室审核备案，由网管中心从技术上开通其对外的信息服务。

（8）校园网的系统软件、应用软件及信息数据要实施保密措施。信息资源分不同的保密等级对学校各部门开放。

4、电教教室（多媒体教室）

（1）电教（多媒体教室）是学校多媒体教学的专用教室，主要用于学校教学观摩活动、公开课及较大范围的会议等活动，应明确专人负责管理和维护。

（2）管理人员要保证室内的卫生整洁，并定期做好设备的维护、保养工作，定期给设备除尘，每两个月清洗投影机过滤网，保障投影机工作时的通风散热，梅雨季节要定时给设备通电驱潮。

（3）需要使用电教教室的教师，须至少提前一天提出申请，经管理人员和相关负责人同意后，由管理人员登记统一安排使用，临时使用须经相关部门领导同意。

（4）使用人使用前应认真阅读设备的操作说明；认真检查设备的完好程度，如有问题，及时通知管理人员处理。

（5）使用时，严格按仪器设备的操作规范操作；注意仪器设备运转情况，一旦有故障，应立即报告主管人员处理，并详细说明故障现象。

（6）使用结束不得切断设备电源，待用中控或遥控器关闭投影机3~5分钟冷却完毕后按操作程序关闭电源，并填写《多媒体教室使用情况登记表》。

（7）未经同意，不准擅自改动设备的连接线，不准擅自移动或拆卸任何仪器设备，不准擅自把仪器设备拿出室外使用。不能自行随意安装或删除任何软件，不安装盗版软件。

（8）保持室内环境卫生，严禁吸烟或吃零食。做好室内设备的安全防范措施。

5、普通多媒体教室

（1）普通教室电教设备是学校开展电化教学的主要工具，不得用于其它活动。

（2）管理人员要保证室内的卫生整洁，并定期做好设备的维护、保养工作，定期给设备除尘，每两个月清洗投影机过滤网，保障投影机工作时的通风散热，梅雨季节要定时给设备通电驱潮。

（3）需要使用多媒体教室的教师，须至少提前一天提出申请，经管理人员同意后，由管理人员登记统一安排使用。

（4）使用人使用前应认真阅读设备的操作说明；认真检查设备的完好程度，如有问题，及时通知管理人员处理。

（5）使用时，严格按设备的操作规范操作，时刻注意仪器设备运转情况，一旦有故障，应立即停止使用，查找出现故障的原因，及时处理后再使用。

（6）使用结束，应按操作程序关闭电源，整理好仪器设备，并把仪器设备放回原处。

（7）未经电教管理人员同意，不准擅自拆卸任何仪器设备，不准擅自把仪器设备拿出教室外使用。

（8）班级要设立电教管理员，负责班级电教设备的管理、使用登记等工作，并做好防盗、防漏电等安全措施，未经授权者不得使用电教设备，严防浏览反动、淫秽等不良信息现象的发生。

6、广播室、演播室

（1）广播室、演播室设备是学校常规电教装备,应有专人负责,严格管理。不得私自将设备外借或私用。

（2）严格按规程操作，认真做好设备的防尘、防潮和日常保养工作，如有设备损坏，应安排进行维修，以保证设备经常处于可使用状态。

（3）广播演播内容要配合学校的工作，讲究思想性、艺术性、知识性，有利于学生素质提高，播放的音乐要健康向上，能活跃学生身心。禁止播放各种违禁音像片，不得使用潮湿、霉变的音像片。

（4）广播、演播室要保持室内整洁，切实作好防火、防盗工作。

（5）注意用电安全。设备使用完毕应切断电源。整理好仪器设备，填写《设备使用情况登记表》。

四、资料管理：

中小学信息技术专用室应建立健全相关的管理资料，必须做好以下记录：仪器设备借还记录、设备报损记录、设备维修记录、设备使用记录，设备技术档案（设备技术资料主要包括：各种设备说明书、设备合格证、设备操作手册、网络布线图、设备（工程）竣工验收表、设备供应商联系人和联系电话等，设备维护保养工作），等资料，期末整理，分类装订成册。（相应管理资料样式见附件）。

五、使用管理

1、学校要成立由分管校长领导的信息技术职能部门（小学可成立工作组），全面负责学校的教育信息化工作，对管理工作量可以折算课时，并给予信息技术管理教师同等于学科教师的待遇。

2、学校要制定信息技术应用的长远发展规划，因地制宜，分步实施。做好年度的工作计划，并在人员配备，资金安排，场地落实等方面做好统筹，责任到人，并实行督办检查制度。

3、信息技术设施、场馆的教学应用应归属教务统辖，纳入课表管理，并完善预约登记制度，以保障教学活动的正常开展。

4、信息技术设施、场馆的管理，可分属政教、总务部门管理，但必须作好统筹协调，避免冲突，即便是临时活动，也要提前通知管理人，以保证使用效果。

5、学校要做好信息技术设备的资产管理工作，由于电子产品使用寿命的特性，应做好设备折旧和分步更新工作。

6、学校要注意做好教师的应用培训工作，建立考核上岗制度，提高应用水平，充分发挥信息技术设备和系统的使用效能。

六、安全及环境管理

1、信息中心工作人员要爱护机器设备，确保国家财产不受损坏。中心各专用教室必须配有专职管理人员负责。中心主管人员对各专用教室的设备负全部责任。未经中心主管人员同意，他人不准自行使用，移动和调换设备。各室钥匙由指定各室管理人员保管，不能随意转借他人。未经中心负责人批准，钥匙不能随意复制。

2、信息技术各室管理人员要爱护设备，按技术规程操作，认真维护保养设备。对专用教室的信息化设备及其他教学辅助设备定期进行检查，发现故障及时检修，并要登记、报告。因违章作业所造成事故损失的，要按责任事故处理。

3、信息技术各室管理人员要保管好用户名和操作口令密码，严格遵守保密规定，因泄漏用户名和操作口令密码所造成事故损失的，要按责任事故处理。

4、信息技术各室是重点防火防盗单位，各室管理人员要掌握防火技能，应在每学期初检查所配备的消防器材及防盗窗，如有问题请及时与总务后勤部门联系解决。管理人员都必须严格遵守专用教室的安全消防管理制度。严禁将易燃、易爆物品带入计算机室。不准在计算机室内吸烟。发现火警情况应立即报警，并切断电源，用灭火设备扑救。

5、健全信息技术各室设备固定资产帐目，室内所配设备、仪器、仪表等物品要妥善保管。管理人员每学期核对一次，做到账、物、卡相符。

6、加强完善低值易耗品帐目管理，建立《低值易耗品耗损登记表》。每次订购低值易耗品时，必须将上一次订购的同类低值易耗账报减。

7、信息技术各室内的一切公用物品（包括低值易耗品、软件及资料）未经许可一律不得私自挪用和外借。外单位需借出设备及物品，应有单位证明和经手人签名的借条，经主管领导批准后，信息技术专用室负责人才能开具放行条。

8、外来实习或因临时性工作需要进入专用教室，必须经有关部门批准，并有本中心管理人员在场。非工作人员进入计算机室，要事先征得同意；未经许可一律不准触碰开关和设备，否则后果自负。

9、管理人员要将校外来访人员情况及时记录并向主管领导报告，要有礼貌的接待来访人员。但严禁在专用教室内游艺或进行非业务活动。一般人员无故不得在计算机室内长时间逗留。

10、信息技术各室管理人员人员要坚守岗位。早进入、晚离开时要检查设备情况，相关人员密切监测校园网网络的工作情况，防止黑客袭击，做好每天的数据备份，不得无故脱离岗位。下班时，要做好当日的工作记录，要对所有专用设备的电源进行细致的检查，该关的要切断电源，离开时察看灯、门、窗、锁是否关闭好。

11、寒暑假，要有专人值班，定期检查网络运行情况，如发现问题应及时解决，并做好记录处理，解决不了的要及时报告。

12、保持计算机室安静，注意环境清洁卫生。保持办公桌和工作台面整洁。

附件：信息技术专用室制度

信息技术专用室管理主任（负责人）工作职责

一、在分管校长的领导下，根据信息中心的职责范围，全面主持本中心工作。
二、负责贯彻执行上级有关部门关于信息化的制度与规定，推进学校的信息化工作。

三、带领本部门老师，指导教师开展网络教育教学研究和信息技术开发工作；带领各个管理教师为学校提供教育教学信息服务。

四、制定和组织实施全校的信息化建设规划和年度计划；并负责教育信息化的日常管理工作。

五、负责学校校园局域网、校园广播网、闭路电视网、网络教室、语言室、电教室等系统的建设和管理，指导用户做好教育教学信息的获取、输入、储存、处理、分析、利用等工作。

六、  加强网络教学的课程设计和教学方法的研究，根据学校教学计划和教学大纲的规定，研究信息技术与课程整合，配合学科教师一起制订网络教学实验计划，完善电子教案、课件等音视频教学资料。

七、负责组织全校教职员工有关信息化方面的技能培训、考核等工作。

八、负责制订有关管理规章制度，检查落实制度的执行情况。指导、督促、协调、检查全校电教设备的使用情况，负责重要精密仪器和贵重设备的效益管理。

九、  统筹全校电教设备的管理、维护、保养、维修工作，落实责任到人，确保设备经常处于完好状态。

十、  严格执行政府采购法,按照各级政府采购规定程序组织制定全校电教设备采购方案，做好电教设备的报废、报损、调拨以及控购商品核查和报批工作。

十一、负责组织本中心人员的政治活动和业务学习，了解和掌握人员的思想动态，协调各岗位之间的协同工作，及时地做好职工的思想政治工作。

十二、制定本部门的年度工作计划，认真做好本部门年度工作总结。

十三、负责网络信息中心经费的预算、申报和管理工作；承担财务报帐以及部门的资产设备管理。
  十四、部门各类资料的归档与管理。

十五、完成上级领导交给的临时性工作。

电教管理教师工作职责

一、电教管理教师负责管理好学校的电教仪器、设备及影音资料，要做到分类存放、布局合理、摆放整齐。

二、协助学校制定并贯彻电教的各种管理规章、制度。

三、按照任课教师的要求，每周编制出任课教师使用教室、器材的教学活动计划，协助教师上好电教课。

- 协助任课教师设计、制作电教教材及辅助用具。

- 认真钻研业务，熟悉各种电教设备的性能、用途及操作方法，并能做好教师的应用培训和辅导工作。

六、保持室内卫生，器材柜、实验架里外要干净。电教室使用后要组织学生及时打扫干净，

七、每学期期末，对所管理器材全面清点、检查、维修，因保管不当损坏或丢失器材，要予赔偿。

八、对学校的电教设备及所管专用教室定期进行维护和保养，对损坏设备能及时做报修或报损处理，保证其经常处于良好的状态。

九、配合学校的财物管理工作，管理好电教物品，做到帐目清楚，帐物相符。对新购进的各类仪器、设备、影像资料等及时入帐。总帐和分帐完备，做到帐、物、签相符。

十、完成学校领导及教导处布置的临时性、突发性任务，每学期期末做好电教工作总结。

网络教室管理教师岗位职责

一、负责管理计算机室内的所有设备及环境，为学校信息技术的课程开设提供保障。

二、负责计算机室内所有设备的登记、保管、建立设备台帐和设备交接清单。

三、负责计算机室设备的日常维护、维修工作，经常巡视计算机室，发现问题，及时处理，在质保期内的设备，出现故障，及时与相应公司联系，质保期外的设备，必须要同时两人确认设备的损坏部件，由信息技术负责人报请采购，及时完成维修，要有维修的完整记录以确保设备的完好率，保证上机教学的正常开展。

四、提前10分钟打开计算机室门窗，协助授课教师做好上机的各项准备工作。

五、保管好自己所负责计算机室房门的钥匙，不能随意转借，如有遗失及时上报。

六、严格遵守用电规范，及时发现用电隐患，及时排除。离开时要关闭各种机器设备和照明灯、空调等设备电源；要关闭并锁好计算机室门、窗。

七、严格遵守操作规程，不得允许学生私自开机、关机或做与课程无关的操作，不得让学生乱调、乱试、私自拆卸微机，特别是不允许带入个人的优盘、和光盘进行使用，如出现上述情况将追究管理人员责任。

八、编排指定学生在微机室上课的座位，不得允许学生擅自调换座位及机器设备。

九、按照教学要求安装好所需软件，保证多媒体教学软件的正常使用。微机室管理人员要管理好各种软、硬件设备，不得违规外借或挪用。

十、禁止和防范将易燃易爆物品带入计算机室。计算机室及周边地区严禁烟火，计算机室内不得明火作业。计算机室一律禁烟。

十一、计算机室工作人员要掌握防火技能，定期检查消防设施是否齐全。出现异常情况要立即断电源并报警，积极使用灭火设备扑救。

十二、定期负责清扫计算机室卫生，保持整洁、禁止在计算机室内吃食品、吸烟或随地吐痰等，严禁学生在桌子、墙壁上乱写乱画。

十三、计算机室管理员负责计算机室的管理与维护，并负责建立工作日志。认真做好各种记载（计算机室使用记录、计算机室设施维护记载、教学软件的添置与损坏记载等）。

十四、认真钻研，不断积累，不断进取，努力提高自身业务水平，了解掌握本行业的发展动态。

十五、严禁利用计算机室从事非法活动，严禁访问不良网站。

十六、及时升级杀毒软件，确保计算机室安全运行。

校园网管理教师工作职责

一、贯彻执行党和国家的方针、政策和法令，为学校的教学、科研、管理和学校的精神文明建设提供优质服务。
    二、负责组织制定校园网的各项规章制度、协调校园网内部的关系、监督保证校园网的安全、正常运行．

三、负责审定校内信息标准，审查上网信息，保证信息安全．
四、做好校园网的普及和上网人员培训工作。

五、承担校园网各种网络设备的设置、配置、调整与系统管理，对网络性能进行实时监控；

六、承担校园网络信息中心的各种服务器的安装、运行与管理维护（服务器主要包括：WWW/MAIL/代理/NAT/其他应用服务器）；
    七、承担校园网网络设备的操作、运行、监视、状态检查、故障检测与排除，并记录操作日志；

八、承担分析日常网络运行状况，提出优化方案，动态调整网络结构；
九、负责各种服务器数据的备份与存档；负责各种用户访问日志的记录与备份；
十、负责校园网系统的定期检修，确保校园网系统的正常运行；
十一、承担协同网络外线维护人员进行故障检查与排除工作；

十二、承担出口防火墙的安全管理。

十三、负责网络用户信息的计算机管理，用户基本资料的存档。

十四、协助网络规划建设人员完成拓扑结构资料的收集，及时提交拓扑结构的变更信息。

班级电教设备管理员工作职责

一、班级设备管理员协助班主任老师对班级电教设备使用和管理，并直接对班主任负责。

二、班级设备管理员协助任课教师使用班级电教设备，班级设备管理员是班级中唯一被授权使用班级电教设备的管理者，其它任何人不得擅自使用班级电教设备。

三、班级设备管理员由班主任选拔，经学校设备管理部门培训合格后任命并上岗，没有经过培训或培训不合格不得任用，并定期参加学校设备管理部门组织的培训。

四、班级设备管理员负责《电教设备使用情况记录簿》的管理工作并负责记录。

五、班级电教设备出现故障、异常等情况及时向班主任老师汇报。

六、监督并制止班级其它同学有损班级电教设备的行为，日常管理中出现的问题与班主任老师及时沟通。

信息中心工作职能

信息中心是学校实施教育信息化的重要部门，担负着学校各类信息化应用的建设、管理、服务、维护的只能。具体的工作任务如下：

一、总体工作：负责学校信息化的日常工作，负责对全校现代教育技术设备的管理，信息资源的收集、制作、利用、发布的过程、方法和手段，承担教师现代教育技术的培训和指导，制定学校信息化建设发展规划和信息化工作的各项规章制度。

二、职能范围：负责计算机网、广播网、电视网、电话网等校园网络的运行、管理和维护，以及计算机、电教、图书馆、阅览室、文印室、广播站和校报等等相关方面的工作。

三、教学任务：承担信息技术课程教学任务，贯彻执行本校的教学计划，提高全省信息技术课汇考的通过率。

四、培训任务：搞好多媒体课件、多媒体技术、网络技术和办公软件应用的培训工作，定期举办各种形式的信息化培训工作，不断提高全校师生员工的信息化应用技能。

五、校园网建设：负责校园计算机网、广播网、电视网的建设、运行、管理和维护。

六、网站建设：负责学校网站的建设、维护和日常更新，做好网上宣传和网上办公。

七、照相录像：承担校内宣传和教学工作的录像和照相任务，学科研究等专题片的制作，硬盘复制、光盘刻录、图片扫描、视频采集等。

八、课件制作：教学课件和教学素材的制作与保存。

九、信息采集：负责学校信息资源的收集与采编，建立学校资源库（课件、教案、试题、教学光盘等），发布在学校内部办公网上，为教育教学服务。 同时，也为学校领导及其管理部门提供信息服务。

十、电教服务：准备好各教研组多媒体课堂教学任务所用的电教设备，负责学校各计算机室的上机安排、多媒体教室的使用。

十一、维护咨询：负责对学校办公自动化系统、计算机教室、各办公室、广播站、文印室、编辑部等设备的管理和维护，定期检查和维护各班教室的广播和线路，负责为全校师生提供技术咨询、技术服务。

十二、团队建设：信息中心要逐步选聘、培养优秀人才，形成一支由计算机网络、信息管理、计算机硬件维护、软件开发、网站建设、教育教学、电教、管理及服务等各类人才组成的专业队伍，要有很强的业务经验和服务能力，以适应学校信息化建设的需要。

视听演播室（校园电视台）管理教师职责

电视演播室是学校重要活动现场直播及电视节目制作场所，是学校开展电视专题教育活动的阵地，为加强演播室的管理，保证演播室设备的良好运行与有序使用，演播室由电教组派专人管理。管理教师岗位职责如下：

一 ．负责本室设备以及有线电视网络的管理、维护、保养；对本室设备进行专人管理，做到帐物两清。定期清理机器内外灰尘，坚固螺丝，检查设备使用性能。了解机器用处和功能，维护保养设备完好率在定期检测有线电视传输网络状况，保证各个终端都能收看校园电视

二．负责本室的安全保卫和安全防火；严格执行安全保卫制度，禁止无关人员出入本室。将贵重设备专人专柜保管，检查门锁质量，防止偷盗。实行工作岗位防火责任制，明确消防任务。禁止乱动电器设备，乱拉电线。计算机室重地，严禁吸烟。工作人员离开办公室要拉掉电源，关闭门窗，锁好屋门。

三．负责学校行政、交流、教学等活动的录像做到提前、准时到场；根据学校要求，保证摄像质量。图像无扭曲、晃动、抖动和失真现象，声音清晰。'摄像时精神集中，抓拍重点，突出人物。做好节目的场记工作，将拍摄时间掌握准确无误。后期制作应力求图像画面新颖、独特，音乐运用自然、合理，字幕准确、变化多样，特技用法适度，操作熟练。

四、提前做好室内升旗仪式的准备工作，保证播出效果。各部门学科组播放节目要做好计划，合理安排，准时播出。填写好演播室使用记载以及播出节目记载。

五、做好学校自制外语磁带的录音工作，做到语音清晰，指标合格做好磁带的复制翻录工作，及时交到相关部门。

六．负责学校音像视频资料的整理归类。学校摄制的节目必需归类整理做好登记，重要资料交档案室存档。录制中央台，教育电视台的优秀节目，为教育教学提供教育资源。

七．努力学习，提高业务水平关注电视技术的发展，学习新技术，新方法，提出合理化建议。谋划校园电视台的发展，不断提高校园电视的收视率。完成教育技术中心交办的其它工作。

教师办公计算机管理制度

教师办公计算机是学校实施现代化教育教学的重要工具，为保证其正常使用，充分发挥其作用，特制定本条例：

一、各年级组的计算机，年级组长为该计算机管理责任人，各处室的计算机，处室主任(负责人)为该计算机管理责任人。

二、使用者要妥善保管和维护好办公设备，设备丢失或人为损坏，使用者要负全部责任。

三、不得随意更改计算机设置，尤其是不得更改计算机的IP地址和工作组名等。

四、拆卸计算机外壳，或维修零部件，应在管理责任人的同意下进行。

五、不得随意调换他人计算机的某些部件，如鼠标、键盘等,也不能私自更换好的零部件作其它用途，如遇自己解决不了的故障，请与信息中心联系，由信息中心检查维修。

六、计算机原则上不得安装与教育教学无关的软件，严禁教师在上班时间利用年级组、处室计算机打游戏、聊天或做与日常教育教学工作不相关的事。

七、教师应严格遵守国家有关网络使用方面的法律法规，预防计算机病毒，恪守信息道德，不得利用互联网进行任何违法活动，不允许浏览不健康网站。

八、学生不得使用办公室的计算机，若帮教师进行录入等工作，必须在教师的指导下进行。

九、应保持计算机和电脑桌的清洁，注意防尘，每周至少进行一次清洁工作，搞卫生时，抹布要拧干，防止机箱、显示器内进水。

十、使用完毕后要按照正常的关机方法关机，不得强行关闭电源，下班时务必切断插座电源，确保用电安全，关好窗，锁好门，以防被盗。

网络计算机教室使用制度

一、使用计算机要遵守中华人民共和国有关计算机、互联网等方面的法律法规。

二、自觉维护室内的清洁卫生，不乱丢杂物，不许将饮料、矿泉水、食品带入教室。

三、使用人员必须熟知所使用设备的操作规程，并严格按照规程的要求使用。

四、在使用过程中发现异常情况，应及时通知计算机管理人员，不准擅自动手拆修，情况紧急要立即关机，切断电源。

五、使用人员要注意爱护各种设备，降低消耗，使用完毕或下班后必须切断计算机电源。

六、未经许可，任何人不得私自挪动计算机位置，更换计算机硬件和软件。

七、牢固树立安全意识，谨防计算机病毒侵入，拒绝使用来历不明的软件、光盘和U盘等。已正常运转的软件不得随意修改程序或相关参数。

八、严禁将计算机用于私人事物或聊天、玩游戏、浏览不雅网站等。

九、使用完毕，须填写使用记录。

学生上机管理制度

一、上机前必须在计算机室外面排好队，经老师允许方可进入计算机室，并按安排的机号就坐。

二、上机时必须在指导老师安排下开关计算机，不得随意触摸任何设备，不得涂画设备。如属人为故意损坏设备的，除进行批评教育外，还要给予经济赔偿。

三、上机时注意爱护计算机及计算机室内的其他物品，只可使用铅笔，正确摆放学习用品；正确使用耳机。

四、计算机室不得携带与上机无关的物品以及磁盘。

五、下课前填写好使用登记，摆好凳子，经老师同意方可离开。

六、使用时，严格按仪器设备的操作规范操作；时刻注意仪器设备运转情况，一旦有故障，暂停使用，立即报告教师处理，并详细说明出现故障的原因；

七、使用结束，应按操作程序关闭电源，整理好仪器设备，摆放好凳子，填写《计算计算机室使用情况登记表》。

八、保持教室环境卫生，不得随地抛弃废物。不得将与上机无关的任何物品带入计算机教室。

九、计算计算机室卫生坚持每周打扫一次制度，包括计算机设备，由学校统一安排指定班级打扫。

网络管理中心管理制度

一、自觉遵守、执行国家的有关法律法规和学校的相关管理制度。自觉接受有关管理部门的行政管理与技术监督。

二、不利用校园网从事危害国家安全、泄露国家秘密的违法犯罪活动，不制作、查阅、复制和传播有碍社会治安及社会公德和有伤社会风化的信息。

三、网络上所有资源的使用应遵循知识产权的有关法律法规。

四、必须使用网络中心分配的IP地址，不得任意改动和抢占；不向他人提供IP地址、计算机帐户、电子邮箱。

五、遵守网络道德，文明使用网络。

六、任何人都有义务向网络中心和各级网络管理员报告任何违反用户守则的行为。

七、遵守网络设备操作规程，不违规使用网络。

八、注意卫生，保护环境。

九、完善防火、防盗措施，确保财产安全。

信息制作室制度

一、本室所有设备供教育技术人员和教学人员制作电子教材的场所，其他人员未经允许谢绝入内。

二、使用时请教师做好登记工作，记录你使用的时间、姓名、设备情况。

三、设备使用须严格执行操作规程，出现设备故障，上机人员有责任及时向管理人员报告。

四、请务必将你所制作的课件保存在软盘上或者我们开放的E盘上。

五、室内设施摆放位置不得随意变动，设备物品不得随意拿走，不得利用本室设备进行制作电子教材以外的其他活动。
    六、请自觉维护室内卫生，严禁吸烟和随地吐痰，不得将食品、饮料等带入本室。保持本室的干净整洁，爱护本室中的各种信息设备。

七、未经管理人员许可，不得随意改变微机系统设置。上机人员所携带的软件，须经过管理人员病毒检测，在征得同意后，方可上机使用。
    八、因违反操作规程造成设备损坏，当事人要承担相应经济赔偿责任，管理员应按教学事故报学校领导处理。
    九、注意用电安全。使用结束后，须经管理员检查、登记，及时关闭电源。
    十、必须严格遵守国家有关计算机安全的法律、法规。
    十一、管理人员须切实加强财产安全、信息安全、病毒防范等管理工作，热情为教师提供技术支持。同时，及时做好使用情况登记。

电子阅览室（校园网吧）制度

一、为保持电子阅览室的清洁，每一位学生进入教室必须穿鞋套。

二、为了便于电子阅览室管理和电子阅览室机器的正常运行 ，每位学生进入电子阅览室听从老师安排，做好登记工作，爱护机器。

三、进入教室以后不许吃零食，喝水，保持安静，禁止大声喧哗、打闹；每位学生在离开教室前必须将自己座位四周清理干净，并带走废纸等垃圾。

四、在规定的开放时间内，每位同学必须有秩序的进入教室，不允许擅自带不名光盘进入阅览室，一经发现，予以没收。

五、在浏览学习期间必须浏览与学习有关的、积极向上的网页，禁止玩游戏，禁止浏览不健康的内容，违者一旦发现，取消该生的上网资格。

六、任何人不得改变设备的位置或拆装机器，不得乱拔，乱接线头。

七、爱护机器，如出现人为故意损坏机器的，除照价赔偿外，报学校有关部门处理。

语音室管理制度

一、语言室由专人负责管理。

二、使用教师，必须预约登记并取得负责人同意，方可使用。

三、凡使用语音室的教师，必须熟悉设备的各种功能和操作方法，严格按照操作程序，确保设备的正确使用。

四、学生上课要排队进入室内，按编排座次就座，严禁在室内喧哗、走动、打闹，下课要把耳机轻放原处，有秩序地离室。

五、注意室内卫生，不准乱扔纸屑、杂物，不准在桌椅、墙上乱刻乱画。

六、爱护室内仪器、设备，不准乱动主控台的开关，如果违者造成损坏，照价赔偿。

七、使用过程中，如果仪器发生故障应及时汇报，不得擅自处理。

八、上课前，全体人员对话检查耳机，如有损坏及时做好记录，以便维修和追究前使用班组人员责任。

- 下课后，教师检查室内仪器、设备，关闭电源，关好窗、锁好门。如失职造成损失，追究责任。

校园广播站管理制度

一、非工作人员未经许可，不得擅自入内。工作人员离开随手锁门。妥善保管广播室钥匙，不得交给非工作人员。

二、不得将与播放无关的任何其他音像资料带入广播室。

三、工作人员须经过培训熟练掌握设备操作技能，严守岗位，提前审查播放的节目，播放期间不得擅自离开，对播放节目内容和质量做好实时监听。

四、播放内容出现意外，须立即采取有效措施，中断播出，并及时向学校有关领导报告。

五、广播员要热心为全校师生服务，虚心听取意见，不断改进服务质量。每次播出后及时做好有关记录。

六、学生广播室，在指定教师负责指导下由学生管理，学生管理员必须严格遵守《学生广播室管理制度》。

七、保持环境整洁、美观。保持播放控制台、播放设备和机柜的清洁卫生，不随地吐痰，不得将食品、饮料等带入本室。

八、经常进行安全检查，切实做好防盗、防漏电等工作，防患于未然。

九、管理人员要做好本室的消防安全工作如：消防器材配备是否符合要求、禁止室内吸烟、禁止带易燃、易爆物品入内，掌握基本的消防知识技能。

多媒体教室管理制度

多媒体教室是学校进行现代化教学的场所之一，为了保证正常的教学秩序，提高教室的利用率，特制订管理制度如下：

一、需要使用多媒体教室的单位或个人，必须先提出申请，经领导同意后，由主管人员统一安排使用。

二、多媒体教室使用者，使用前应认真阅读各仪器设备的说明书和控制台操作说明；认真检查仪器设备的完好程度，如有问题，及时通知主管人员处理。

三、使用时，严格按仪器设备的操作规范操作；时刻注意仪器设备运转情况，一旦有故障，应立即报告主管人员处理，并详细说明出现故障的原因；若当时不报告，事后发现时一切责任由当事人负责。

四、未经同意，不准擅自改动仪器设备的连接线，不准擅自移动或拆卸任何仪器设备，不准擅自把仪器设备拿出室外使用。

五、保持教室环境卫生，不得随地抛弃废物，不得吸烟或吃零食。

六、使用结束，应按操作程序关闭电源，整理好仪器设备，认真填写使用登记表。

教室多媒体设备使用管理制度

一、教室多媒体设备只能用于正常的教育教学活动。
　　二、使用者必须通过培训后，方可使用教室多媒体设备。
　　三、设备钥匙由各班班主任或指派的一名学生保管，该学生负责协助老师使用设备。管理人不得将钥匙复制或转借他人，并做好使用登记。
　　四、班主任应监督设备使用情况，每天早、晚两次检查设备，确保设备及讲台柜门完好，如发现故障应及时向学校信息中心报修。
　　五、信息中心负责设备的使用前培训和日常维修，并定期对设备进行检查维护，寒暑假期间应做好设备的保养工作。
　　六、设备因非正常损耗或人为因素造成的损失，将由学校职能部门按规定予以处理。恶意损坏设备者，除按原价予以赔偿外，将进行通报处分。

移动多媒体教学平台管理制度

一、移动多媒体平台是学校实施多媒体教学的贵重设备，鉴于其流动使用的特性，为保障设备安全，提高设备使用效率，特指定此制度

二、各场室的管理员及使用者都要正确使用平台，均有责任做好平台的日常维护和管理工作。

三、使用平台者必须事先登记，统一安排，充分发挥其教学辅助作用。

四、使用平台者必须掌握平台的操作方法，严格执行操作规程。使用时要注意观察仪器设备的运转情况，发现设备故障，应暂停使用，并及时通知学校信息科或维修人员。使用者不得擅自拆装或更换平台设备，如属于人为故意损坏台平设备的，要追究使用者责任，并全额赔偿维修费用。

五、使用者要管理好学生，教育学生爱护电教设备，不能随便触摸平台设备，以免损坏设备。

六、使用结束，使用者要整理好仪器设备，检查设备的完好，填写《教学平台的使用情况登记表》，关好电源、门窗，摆整齐桌椅、搞好室内卫生。

校园安防系统管理制度

一、监控人员必须具有高度的工作责任心，认真负责完成好学校赋予的安全监控任务。

二、电视监控室必须由经过专业培训的人员值班。值班人员应严格落实各项规章制度、规定和安全操作规程，确保监控系统的正常运行。

三、电视监控室禁止如下行为：

1、会客；

2、无关人员随意进入和触动、使用设备；

3、使用接警、指挥通信设备拨打无关电话；

4、随意改变、调整和移动监控设施设备；

5使用大功率和强磁场电器；

6、违规操作或利用监控设备（包括电脑）从事与监控无关的事情；

7、私自占用、挪用、外借监控室的设施、设备、器材、工具、技术说明书和其他档案资料、办公（值班）用具、用品等；

8、大声喧哗和各类娱乐活动；

9、吐痰、吸烟、饮酒、使用明火、做饭或吃饭等；

10、存放各种易燃、易爆、易碎、易磨擦、易腐蚀、易污染及磁性物品；

11、堆放杂物和私人物品。

12、随意乱配乱丢钥匙等。

三、电视监控室应建立如下登记簿并及时登记：

1、配备物资物品用具登记簿及交接清单；

2、设防记录登记簿；

3、故障排除登记簿；

4、查询情况及外来人员观访登记簿等。

四、保持监控系统正常运行的良好环境。室内要保持整洁、肃静和空气流通，设备上不准有灰尘并避开阳光直射；室内温度一般要保持在10～30℃，相对湿度小于85％，特别要避免潮湿。

五、未经保卫处领导批准，不得擅自关闭电视监控系统、停止系统运行。

六、监控人员应服从值班干部的领导，认真完成值班干部交办的各项工作任务。

七、必须保守秘密，不得在监控室以外的场所议论有关录像的内容。

八、每天对监控的情况进行登记，遇有情况应及时向值班干部汇报，并对值班登记本保留存档。

南京市中小学专用教室管理规范

我们为了便于管理，从教育技术装备与管理的角度把专用教室分为：

- 文化教育类：校史室、心理咨询室、团队室；

- 体卫艺类：体育场地与器材室、卫生室、音乐室、舞蹈室、美术室；

③综合实践类：劳技室、科技室、科学探究实验室、通用技术实践。

一、制度建设

规章制度是一种强有力的管理手段。建立健全规章制度是建设文明、科学、安全的教育教学场所的必要措施和保证。

各校专用教室建立的规章制度可参照以下相关制度建设。

（一）、校史室使用管理制度

（二）、校史室设备、物品保管制度

（三）、心理咨询室使用管理制度

（四）、心理咨询室仪器、设备保管制度

（五）、少先队队室管理制度

（六）、团队室管理制度

（七）、史地专用教室使用管理制度

（八）、史地专用教室设备管理制度

（九）、体育场地与器材使用管理制度

（十）、体育器材保管制度

（十一）、卫生室管理制度

（十二）、音乐、舞蹈室使用管理制度

（十三）、音乐、舞蹈器材保管制度

（十四）、音乐、舞蹈室学生活动守则

（十五）、美术室使用管理制度

（十六）、美术室器材保管制度

（十七）、科学探究室使用管理制度

（十八）、劳动技术室使用管理制度

（十九）、科技活动室使用管理制度

（二十）、通用技术实践室使用管理制度

（二十一）、综合实践类专用室学生实践与活动守则

（二十二）、综合实践类专用室设备、器材、工具保管制度

（二十三）、安全卫生与环境细则

二、帐册管理

1、专用教室固定资产电子帐册管理工作

根据南京市教育资产监管网要求做好专用教室固定资产电子帐册管理工作，认真作好专用教室仪器、物品、设备的填写与记录工作，做到及时填写、责任明确。

2、专用教室设备、器材需求申报工作

专用室保管的仪器设备应该是符合行业配备标准、主附件配套齐全，性能良好可用，并且是开展教学活动所必须的。在专用室中保管的仪器、设备未达到配备标准的，或提高配备标准的，或因自然老化，或在使用中损耗的需要不断补充和更新的仪器设备，管理员应在期末编制购货计划，认真填写专用教室设备、器材需求申报单，并征求任课教师意见，经校领导批准后，报主管部门采购。采购仪器设备及材料要及时，不能影响教学活动的正常进行，。

3、专用教室设备、器材进货记录工作

仪器、物品、设备的进货验收工作是管理工作的第一关，无论是采购或主管部门调拨的仪器、设备都应经过管理员验收合格才能进入专用室。验收的一般程序是：开箱察看，核对数量，查看仪器、设备说明书，检查仪器附件是否齐全，整机有无损伤，有的要开机检测，待判定完好后，同时做好入库记录，作好验收记录，才能入室保管，仪器入库单和主管部门调拨单是记帐凭证要装订存档。要把入室仪器、设备的说明书及技术资料搜集整理或与物相随，或统一存放备查。验收不合格或数量有误产品应及时和销售部门联系处理。

三、设备、器材、物品管理

1、仪器、物品、设备的借还登记工作

专用教室的仪器、物品、设备的使用管理是一种动态管理。所有仪器设备的领用、外借、回收都必须通过管理人员办理借还手续。做到：发放有登记，回收有签收；按时发放，限期收回。（一般情况要当堂借，当堂还）要建立健全仪器、物品设备借还登记簿册。课堂教学或开展第二课堂活动使用仪器，由任课教师或课外活动小组组长亲自到专用室办理借还签字手续，不得由他人或学生代领；校外或从事科普活动使用仪器、设备（私人使用不外借）在不影响课堂教学前提下，经校领导批准，办理借还手续后方能出借。为简化手续，方便教学，任课教师课堂教学领用或回收仪器，可直接在专用室使用记录上签字，不必另行登记。

2、仪器、物品、设备存放安全合理、定橱定位

专用教室中的仪器、物品、设备陈列摆放是一项科学性与艺术性均备的工作。存放时，一方面要求按其自身特点进行科学摆放，以利保养和安全；另一方面，又要求摆放得整齐美观，做到科学性与艺术性的有机结合。因此，仪器、物品、设备陈列摆放的原则是：按功能区域分类，整齐美观，陈列有序，取用方便。做到定橱、定位摆放，尤其是校史室中记载学校发展历史的物品和心理测试仪器，有条件的学校要使用双面玻璃柜存放，透亮美观又能防尘；奖杯、奖牌、奖状要依形定位（似展览橱窗）存放室内，供学生参观与使用，各种图片资料要制做专用图架或入柜摆放，记载历史和开展心理、团队活动的声像盘带、投影片、电影片等应专柜存放便于防尘、防潮等等。

3、仪器、物品、设备保养、维修记录工作

专用教室的仪器、物品、设备在长期存放过程中受周围环境的影响会引起质地变化，性能变差，甚至报废。这种自然老化现象容易被人忽视。管理者的任务是要依据物件自身特点，做好维修与保养工作，使其经常处于良好可用状态，延长使用寿命。

⑴、仪器、物品、设备的保养要做好以下工作：

①做好清洁除尘工作，灰尘是由许多不同性质的微粒组成的，附着在物件的表面，不但影响整洁美观，而且会破坏使用性能，甚至发生意外。仪器本身要定期擦抹或用机械吸尘除灰，特别是精密贵重仪器，如用于心理水平测试的电子仪表，要经常保持洁净，有的要装入原包装盒内存放，有的要加盖防尘罩，定期除尘保养。不要用无门的橱柜摆入仪器、物件。

②要适当调节专用室内的温、湿度，使其保持正常。超常的温、湿度是导致仪器、物件锈蚀，霉变和老化的主要原因。要做好专用室的通风排气工作，平时要利用自然通风调节室内温、湿度（如高温季节或雨季，室外温度或湿度高于室内时，要关好门窗；反之，室外温度或湿度低于室内时，要打开门窗，进行调节），存放精密测量仪器的橱柜内要放置干燥剂，并要定期更换或除湿。

③要根据仪器、设备的自身特点做好保养工作。例如：团队室中的鼓面皮革等制品要注意老化的防护。校史室中历史见证物件要在柜内放些樟脑，防止害虫侵蚀。心理咨询室电子仪器、仪表一般每季度要通电保养一次。带内电源的仪器、仪表使用后应取出电池存放等等。

④要经常检查仪器的附件、零配件是否完整，组合教具如心理测量部件是否齐全，然后装盒保管，以防失散，定期更换易损零部件，确保性能良好。

⑤活动完毕回收的仪器要随时保养。例如，有的要擦油，有的要清洁干燥，有的要将有关部件复位后才能归位等等。

⑥保养工作要定期进行，形成制度，每次保养都要作好记录。

⑦对于价值较高的软件、仪器（单价150元以上）要建立技术档案，收集整理在验收、保管、使用、修理等工作中有关技术资料，建立使用卡片，一柜一卡记录如：心理咨询室中用于沙盘的技术指标、性能、维修、保养等反映设备的性能状态资料。

⑵、做好仪器、物品、设备的维修工作

为延长仪器、物品、设备的使用寿命，提高投资效益，节省开支，凡在存放和使用过程中损坏的仪器能修理的管理员有责任把它修复，自己不能修的要请厂家或社会修理部维修。做到一般维修不出校。要将故障现象及原因，维修方法，检验结果记录存档。

4、仪器、物品、设备损耗报废记录

在使用中正常损坏（即在教学活动中遇意外或仪器本身质量问题造成损坏）的仪器、设备（消耗品除外）经使用者填写仪器、设备损耗报废单并签名，报该室负责人审批后作报废处理；非正常损坏丢失（即师生擅自动用或失职或违反操作规程而造成损坏、丢失）的仪器、物品、设备，要查明原因，并填写仪器、物品、损失赔偿单，按章赔偿。

- 使用管理

1、制订好专用教室的使用与活动计划，并认真组织实施。

专用教室管理员要协同任课教师制订学期或学年度专用教室活动与使用计划，各年级的教学课，第二课堂及课外活动的内容、时间要列表张贴，计划排定后要认真贯彻执行，不能随便更改。

- 做好使用前的准备工作和使用后的记录工作

专用室管理员应根据学期活动计划安排表，配合任课教师做好每次活动的准备工作，尤其是活动设备与器材的安全检查、分组活动的材料准备等，使用后要清洁保养归橱妥为收藏，以备下次使用。使用后及时登记使用情况记录。

- 开放专用教室，搞好第二课堂及服务活动

校史室、心理咨询室等在课余时间要定时向全体学生、老师和家长开放，明确开放的时间、对象与内容，促进使用效益的提高。

- 认真总结，完善管理，形成特色，提高使用效益。

专用室管理工作要定期总结，一般期末有小结，年终（学年度）有总结。总结要反映专用室一年内主要工作成果、经验及存在问题，并提出改进意见。通过总结，肯定成绩，找出差距，改进提高，尤其是本校利用专用室开展的具有个性特色的活动，一定要作好总结。

学期或学年末要将教学完成情况及清理盘点后仪器、物品、设备变动情况编制报表报学校和主管部门。

- 资料管理

1、专用教室活动资料。

①学科知识普及活动资料（后附表格）

②团体活动情况记录（后附表格）

③个案台帐（后附表格）

2、专用教室使用与管理的研究性资料。

①学生本校特色活动方面中的研究成果

②教师关于本校特色活动方面的研究性论文

3、学生活动档案记录。

①学生作品收集与整理

②学生活动评价记录

4、专用教室特色活动资料。

①特色活动介绍（文字）

②过程性材料：

a：特色活动计划、总结（每学期）

b：活动开展：活动方案、活动情况记录（文字、照片或录象）

5、与专用教室设备、仪器、工具配套使用与管理的书刊、音像资料等。

6、专用教室活动获奖情况记录和汇编

①受奖励情况一览表

②证书原件或复印件、照片

六、安全及环境卫生管理

专用教室是师生开展教育教学的活动场所，也是学生在教师的引导下开展自我教育的活动场地。因此，仪器、物品、设备无论在存放或使用过程中，首先要注重艺术与环境氛围的营造，要结合活动内容适时改变与补充环境布置。同时，要十分重视安全防护工作，确保受教育者人身和国家财产安全。管理工作人员对可能发生的事故要有高度警惕，认真做好活动中的安全管理。安全及环境卫生管理总体原则是：

1、专用教室工作人员由学校分管处室负责管理；各专用教室使用及管理由专人负责。

2、专用教室管理负责人员根据工作细则积极做好管理使用工作。

3、学校分管处室定期对教室使用及管理情况进行检查监督。

4、学校要制定明确的突发性安全议案。

附：专用教室管理制度

（一）、校史室使用管理制度

1、校史室是收藏与参观并用的场所，任何人未经管理员许可不能进入室内。

2、在室内参观要保持安静。

3、爱护室内的物品和图片，不准用手、物触摸。

4、要保持室内的清洁，不要在室内乱丢杂物。

5、室内东西一般不能借出，若特殊需要，必须经管理人员同意，并办好借出手续。

6、管理人员要定时打扫室内卫生和洗刷室内物品，离开校史室要关好空调及门窗。

7、管理人员必须把每次参观作好记录。

（二）、校史室设备、物品保管制度

1、注重收集整理校史资料，集中保管、分类管理。

2、有防火、防盗、防虫、防鼠、防潮、防尘、防光等设施，定期或不定期地对所有设备、物品进行检查，及时排除不安全因素，防患于未然确保安全。

3、管理人员必须严格执行校史档案借阅制度，做好利用、签定、收藏工作。

4、原则上不外借校史室设备、物品，如因工作需要确需外借的，必须经分管领导批准，并办理借还手续。

5、遵循历史文件材料的形成规律，保持文件之间的有机联系，分类陈列，排列有序。

6、管理好校史资料，定期或不定期检查保管情况，作好记录。

7、管理员必须熟悉业务，工作认真负责，积极提供便利，热情为师生服务。

8、管理员认真履行工作职责，严格执行校史室管理工作制度，确保历史资料安全。如因工作失误造成损失，视其情节论处。

（三）、心理咨询室使用管理制度

1、心理咨询室的服务对象主要是在校需要心理帮助的教师、学生和家长；

2、心理咨询室由校级分管领导和心理咨询老师共同管理；

3、心理咨询老师应按值班日程表值班，提前做好准备工作，营造舒适的咨询环境；

4、心理咨询老师值班期间，应保持咨询室安静，禁止大声喧哗，并不得随意私自动用咨询室内物品。

5、咨询结束后，咨询老师应及时并做好值班记录，整理咨询档案，并分类存档。

6、咨询档案应妥善保管，不得遗失或泄漏，不得随意带出咨询室；咨询档案实行咨询员个人负责制，未经本人同意，他人不得随意翻阅；

7、咨询测量用表不可外借、复印，由咨询室统一管理使用；

8、咨询室所属书籍借阅对象限于专兼职咨询老师及本校学生，每人一次限借数量，定期归还；

9、咨询室文件由专人管理，按类分好，未经允许任何人不得私自翻阅或带走文件，咨询老师使用完后放回原处，严禁随意带领无关人员进入咨询室及翻阅咨询档案；

10、每天开启心理信箱，及时收取信件，收取后把信件分类整理好，记录在案，并做好信箱的维护工作；

11、咨询室卫生由当日咨询老师负责打扫，要求整洁舒适。

12、做好安全保卫工作，工作人员离开咨询室应关好门窗，关闭电器电源，杜绝发生治安事故。

13、爱护咨询室的一切公物，保持咨询室清洁，使用后必须做好清洁、整理工作，如果丢失或损坏咨询室公共财产，需按学校规定进行赔偿。

（四）、心理咨询室仪器、设备保管制度

1、仪器设备管理科学合理

仪器设备必须全部入橱分类存放，合理排列，定橱定位；并根据重下轻上、水平或竖直放置的原则作适当调整，特高特大仪器设专柜，做到科学合理、美观大方、取用方便。

2、确保橱内仪器随时处于可使用状态

各种仪器设备应定期保养，及时维修，并根据仪器不同要求做好通电、防尘、防锈、防腐蚀工作。保持仪器设备性能良好状态，使用结束应对使用过的仪器进行必要的检查，保养后入橱。每年对现有仪器设备作一次常规保养，完好率100%。

3、坚持填写《仪器使用日记》

注意积累资料，如电教仪器使用的优点和缺点及改进；测量仪器的使用情况及反馈意见；软件的使用情况、改进与心得；工作计划、会议记录、总结。保证每次使用及借用及时的纪录在案，纪录方法参考咨询员工作守则。

4．室内必须要经常保持整洁，注意通风换气，为来访者、工作人员提供优雅的工作、咨询环境。

5．健全帐册

做好帐册填写工作，做到定期盘点，帐帐相符、帐物相符，帐、卡、物相符率达100%。

（五）、少先队队室管理制度

1、少先队队室是供辅导员及队部进行大队委例会、学习活动的场所，它也是对学生进行思想品德教育的最重要阵地。未经管理人员许可，其他人不得擅自入内。

2、定期组织队员参观，向队员讲清各专题的意义和目的，使每一个队员都受到深刻的教育。

3、大队委员轮流值日，明确责任。

4、室内一切设施，未经许可，不准乱动。

5、在室内不许大声喧哗，保持室内安静，更不许吸烟、随地吐痰、乱扔脏物，保持室内卫生。

6、队室使用完毕，值日人员一定要将室内打扫干净，关好门窗。

（六）、团队活动室管理制度

团队活动室是学生会、团员开展活动的阵地，是学生学习团的知识和理论的园地。为了更好地发挥团会活动室的作用，特制定以下管理制度：

1、任何人、处室不得以任何非工作理由，占有活动室；

2、因工作需要使用活动室需向团总支申请，由团总支统一安排；

3、该活动室仅供团总支、学生会使用，除学校安排，不得另作他用。

4、活动室物品由团总支统一保管，各处室、支部、个人使用相关物品需向团总支申请，经批准后方可使用，损坏或丢失要照价赔偿；

5、使用后要认真填写使用记录。

6、团员、学生要自觉遵守团会活动室的各项规章制度，爱护设施保持卫生，不准吸烟。

（七）、史地专用教室使用管理制度

1、使用史地专用教室的教师必须掌握各种教学设备的教学用途、使用方法和简单故障的排除方法，认真备课，明确师生需要使用的教学设备，提前做好准备工作。

2、学生进入专用教室后，要保持安静，听从教师和管理人员的安排，定组定位，不得随意换位。

3、学生开始使用教学设备前，要根据教师和管理人员的要求，检查核对所用设备是否齐全，名称规格是否一致，如有不符及时报告老师。

4、学生要按规定进行操作，仔细观察，认真思考，不得随意动用室内其它教学设备。

5、教学过程中一定要保持良好的课堂秩序，有疑难时，应请老师帮助，遇有偶发事故时，应保持镇定，迅速报告老师处理。

6、教学过程结束后，学生应仔细检查教学设备，保证完好，并放归原处，整理好活动台面，保持专用教室整洁。不允许把教学设备带出专用教室。

7、教师和管理人员课后要仔细检查教学设备，做好记录。如有缺失、损坏，要及时查找当事人，查清责任，并按规定处理、赔偿。

（八）、史地专用教室设备管理制度

1、史地专用教室教学设备要有明确责任人负责管理。

2、教学设备的存放要分类、编号、定室、定橱、定位，专用教室内要有防盗、防火、等安全措施，做好防潮、防尘和整洁工作。

3、建立健全教学设备管理明细帐，定期核对，做到帐、卡、物相符。人员调动时要办理严格的接交手续。

4、教学设备的借用、报废要办理登记和审批手续。外借器材要及时收回，并做好接交手续。

5、教学使用后应及时进行清洁、保养并归橱，同时要根据各类器材的特点，定期的、有计划的进行维护与保养，使所有器材处于完好状态。

6、每学期结束前，对专用教室的全部财产进行一次全面清查核对，处理好有关事项，及时完成各种统计工作，并按要求上报和存档。

（九）、、体育场地与器材使用管理制度

1、师生要重视、支持体育场地、器材的管理工作。

2、师生要爱护体育场地、器材及设施。凡借用的器材如有遗失或人为损坏的要照价赔偿，如有故意损坏的除赔偿外，还要上报校领导进行处理。

3、班级上体育课所需器材，由任课老师在上课前指派体育委员根据需要办理借用手续，上完课后归还，课后要清点检查，然后归类放置，如有损坏和遗失，及时与保管员联系。

4、班级活动所需借用的器材由班主任或任课体育老师办理，否则管理员拒绝借器材。

5、师生借用的体育器材必须当天下课后归还，如有特殊情况可以办理续借手续。

6、借用的体育器材只限在校园内使用。

7、管理员应根据教学要求制定每周课外活动场地、器材安排表。

8、保管员认真负责管理好器材。做到每天一检查（当天器材点数归类）一周一大查（清点与整理）每月一次整理修补并配齐器材，保证教学活动的正常进行。

9、凡校外租用场地、器材的，除上述条件外，要经分管领导同意后使用。

（十）、体育器材保管制度

1、体育器材必需有专人管理。未经许可，外人不得擅自进入体育器材室。

2、按配备标准和教学要求，及时申购器材及设备，保证教学正常进行。

3、体育器材及设备入库，要凭单据及时登记，做好帐册管理，每年年底调整一次，做到帐物相符。

4、体育器材及设备原则上不向校外出借。特殊情况必须经学校主管部门批准，办理手续，并按时归还。

5、日常管理中，做好防潮、防霉、房锈等工作。

6、做到定期保养、及时维修。如有损坏应及时填写体育器材及设备损坏报告单，按有关规定报损。保持常用器材、设备完好无损。

7、根据教学安排，及时做好准备工作。师生借用，做好借用记录。

8、保持室内整洁有序，不准存放其它无关物品。

9、做好安全防范工作，定期检查漏电保护器、等安全设备，下班前关闭水、电总开关和门窗。

（十一）、卫生室管理制度

1、 树立全心全意为师生服务的思想，坚守工作岗位，随时处理师生的伤害及意外事故。

2、 做好教职工校内就医工作，一般伤病不出校门。处理不了的病及时转诊。

3、 及时做好各种药品的进出消耗登记，药品存放通风、干燥、避光，坚决不进伪劣药品。根据需要购进药品，建立健全卫生室各种药品器械档案，做到合理使用，规范管理。

4、 凡遇学生意外伤害，小事故要采取应急措施，妥善解决，解决不了的要及时报请主管领导通知家长，并立即送往医院就诊。

5、 医务室要保洁，保证室内一切设备干净卫生，一切物品摆放有序，整齐。

6、 医疗器具严格消毒，不违章操作，器械要定期核查，发现损坏及时登记、修理，经常使用器械定期保养，以防发生医疗事故。

7、 医务人员要加强业务学习，提高医疗水平，为师生排忧解难。

8、药品、器械不外借，毒、限、剧药品专人专柜妥善保管，室内严禁大声喧哗。

（十二）、音乐、舞蹈室使用管理制度

1、学生进音乐、舞蹈室上课,应提前排好队,有序进入教室，下课时依次离开教室,不得拥挤。

2、使用音乐、舞蹈教室,应爱护室内公物,不随意动用室内的乐器与器械,如有损坏照价赔偿。

3、室内一切设备、教具，未经负责管理的教师同意，不得擅自使用或拿走。

4、保持室内的清洁卫生，严禁在室内进食，不得携带食物和其他与学习无关的物品进入教室，不乱丢果皮纸屑。

5  使用后应切断室内所有电器和电源，关好门窗，方可离开。

6、每次使用后，使用人应在使用情况登记簿上认真登记。

7、其他师生需要使用音乐、舞蹈教室的，须经本室管理教师同意，使用前应由双方验收器材、设备等，使用时,应按本制度要求进行管理。

（十三）、音乐、舞蹈器材管理制度

保管制度

1、 建立器材管理明细账，做好账物相符。

2、 根据器材的性能、形状分类，摆放整齐。

3、 注意器材的通风及防火。

4、 定期检查物品，对易耗物品及时办理注销、报修手续。对丢失物品及时登记、报告工作。

借用制度

1、 音乐、舞蹈课上借用物品需由任课教师做好器、材物品借还登记工作，并注明日期节次、器材、数量等。

2、  课外活动学生借用器材要有登记，归还时要检查数量和有无损害。如有损坏或丢失，根据情况进行批评教育或进行赔偿，

3、 对学校教师借用器材，要履行登记手续，归还时要予以注销。

4、 外借的器材要经分管领导同意，进行登记并加以说明。

赔偿制度

1、 教育学生爱护音乐、舞蹈器材和设备。凡器材使用不合理、造成损害者，要进行批评教育。对有意破坏者，要根据损害成度进行赔偿。

2、 借用音乐、舞蹈器材丢失或损坏者，酌其程度予以一次性赔偿。

3、 外借的器材丢失或损坏应照价赔偿，并进行登记加以说明。

（十四）、音乐、舞蹈室学生活动守则

1、音乐、舞蹈器材应规范摆放整齐。

2、注意室内清洁,不准带东西进室内吃,不准乱丢纸屑、杂物,不准在座台、墙壁乱刻乱画。

3、上课、排练节目, 学生要着装整洁,有秩序进入室内,按规定的地点排练节目、就座。室内保持安静,不准随意喧哗、运动、 打闹。

4、爱护音乐、舞蹈器材, 没有取得允许,不准随意使用乐器、音响等教学设备。违者造成损失,应照价赔偿。

5、每次活动完毕,要检查器材放置,关好窗,锁好门。如失职造成损失,按损失程度追究事故责任。

（十五）、美术室使用管理制度

1、美术教室由美术课教师负责统一管理。

2、管理人员要认真做好设备添置登记，画架、画台课后要摆设整齐。

3、室内保持清洁，不准乱丢纸屑、杂物，不准在画架、画台、墙壁上乱刻乱画。

4、爱护室内摆设模型设备，损坏者，照价赔偿。

5、师生书法、美术作品要摆放整齐或张贴好，不准随意乱摆。

6、室内器材外借，必须经学校主管领导批准，如因损坏或遗失，照价赔偿。

7、每天活动结束，要进行打扫，搞好室内整洁，关好门窗。

8、美术教师应配合学校德育处或团、队组织开展校园文艺活动和课外兴趣小组活动。

（十六）、美术器材保管制度

1、美术器材必需有专人管理。未经许可，外人不得擅自进入美术器材室。

2、按配备标准和教学要求，及时申购器材及设备，保证教学正常进行。美术器材的配发、自购、自制、调拨、馈赠、破损、丢失、报废等都必须及时登记。

3、根据学校教学的实际，部分美术器材可在学期初由教研组（教师）向美术器材室办理出借领用手续，美术器材在期末结束前及时归还给美术器材室，

4、美术器材领用和归还时应仔细检查仪器完好情况，做好借用记录。

5、要加强对美术器材的保养和维护，根据不同的特点，分别定期进行烘晒、通风、除尘，确保美术器材良完好可用。

6、保持室内整洁有序，不准存放其它无关物品。

7、做好安全防范工作，定期检查电源、灭火器等安全设备。

（十七）、科学探究室使用管理制度

1、器材的存放要编号、分类、定室、定柜、定位。室内要有防盗、防火、防毒等安全措施，做好通风、防潮、防尘和整洁工作。

2、建立健全器材管理实物流水帐、明细总帐、和分类统计报表，定期核对，做到帐、卡、物相符。人员调动时要办理严格的接交手续。

3、器材的借用、报废要办理登记和审批手续。外借器材要及时收回，并做好接交手续。

4、任课教师使用器材和药品进行教学活动前，应填写活动通知单，指导教师应努力做好课前准备。活动结束后将器材完好的归还器材室，如有损坏或丢失应及时登记、查找并填写报告单、做好处理工作。

5、器材使用后应及时进行清洁、保养并归橱，同时要根据各类器材的特点，定期的、有计划的进行维护与保养，使所有器材处于完好状态。

6、每学期结束前，对活动室的全部财产进行一次全面清查核对，处理好有关事项，及时完成各种统计工作，并按要求上报和存档。

（十八）、劳技室使用管理制度

1、劳技器材应有专人保管，按统一帐号登记造册，并做到帐物相符。

2、各劳技器材应按要求分类存放，使用规范、定期检查并保养。

3、保持室内清洁、卫生，物件摆放整洁、有序。

4、做好器材的借用手续，无特殊情况一般不予出借。

5、严禁私自占用器材设备。

6、严肃课堂纪律，操作规范，上课时禁止用手中器材相互嬉闹，防止意外事故发生。

7、严禁在劳技桌或课桌上用工具乱刻乱画。

8、下课后按要求检查劳技器材，并整理好放在规定的位置，关好窗锁好门。如失职造成损失，追究其相关老师责任。

9、注意用电安全，落实各项安全措施。

（十九）、科技活动室使用管理制度

科技活动是学校强化科技教育特色的延伸。科技活动室是培养学生兴趣、发展个性、进行科技活动、操作的重要场所。

1、科技活动室为科技小组活动场所，要充分发挥其职能，以达到培养学生创新能力的目的。科技室由专人进行管理，管理人员要对科技活动室的工作全面负责。

2、室内布置体现青少年热爱科学的氛围。

3、科技室供科技活动使用，入室使用应办理使用手续，并做好使用记录。

4、科技室内的工具、仪器、设备要存放到位，各类设备要注意正确操作，避免不必要的损坏。设备如有损坏应及时上报有关领导，搞好维修。对于非正常损坏的设备要追究有关人员的责任，并按规定赔偿。

5、科技活动室内的设备不得私自外借。如因工作需要确需外借，必须由有关领导签字批准，管理人员要做好记录，及时索还。

6、使用人员要保证室内卫生，地面、门窗、墙壁窗明几静、整洁有序。

7、管理员监督做好防火、防电、防盗工作。

8、非本校师生严禁入内活动。

9、室内器材的使用须由辅导老师分配。

（二十）、通用技术实践室使用管理制度

1、新添设备管理人员要验收，并熟悉其性能、构造。对所有设备要妥善保管，经常保养，按时维修，为教学提供服务。

2、建立物品帐簿或清单，对外建立借用手续，做到帐物相符。报废、损坏、消耗、丢失要及时填表上报。

- 精密贵重的设备要保存原始说明书、图纸及技术资料，建立专业技术档案。

4、按照实践室的管理使用规定，按时开放，严格管理，按要求填好使用记录，及时检查、验收、整理，保持实践室处于完善可用状态。

5、根据物品的不同要求分类排放，做好防火、防潮、防尘、防光、防热、防冻、防震、防锈、防腐、防盗等工作，对危险品及有毒物品应严格按有关技术规定管理存放。

6、做好本室日常管理工作，随时经得起主管部门检查。

7、更换管理人员，要有交接手续，在主管人员的监督下，双方核实数量质地后，三方签字，办理交接手续。

（二十一）、综合实践类专用室学生实践与活动守则

1、学生应重视综合实践活动课，要有严肃认真的科学态度，坚持理论联系实际，努力掌握基本活动技能，不断提高分析问题和解决问题的能力。

2、课前要认真预习，完成活动预习作业，明确活动目的，了解活动原理，知道活动步骤和操作要领，经老师批准方可进入活动室。

3、学生进入综合实践室后，要保持安静，定组定位，不得随意换位。

4、开始活动前，要检查核对所用器材、工具是否齐全，名称规格是否一致，如有不符及时报告老师。活动台要始终保持整洁，各物品应放在合适的位置上。

5、学生要按规定进行活动，谨慎操作，仔细观察，认真思考，如实记录，不得随意更改活动，不得随意动用室内其它活动器材。

6、活动过程中一定要保持良好的课堂秩序，有疑难时，应请老师帮助，遇有偶发事故时，应保持镇定，迅速报告老师处理。

7、用过的火材梗、废渣、废纸等不得随意丢弃，须置于指定地方，如器材损坏，应主动 报告老师，以便妥善处理。

8、公用器材用过后，要立即放回原处。规定在原地使用的器材，不得任意移动。

9、活动结束后，应将器材清洗干净。放回原处，整理好活动台面，仔细检查水龙头、电源是否关闭，学生不得将活动用品及设备带出综合实践室。

10、根据活动内容和要求及时写出综合实践活动报告。活动报告必须如实反映结果和活动过程，不得随意臆造或抄袭他人活动数据和记录。

（二十二）、综合实践类专用室设备、器材、工具保管制度

1、加强设备的技术管理，设备操作人员要做到“四懂”（懂结构、懂原理、懂用途、懂操作），“三会”（会使用、会保养、会排除故障）。明确职责，管理、保养、送修责任到人。

2、严格资产管理纪律，未经主管部门同意，未办理相应手续不能随意外借或私用。学校内部调剂须经本实验管理组同意后到总务资产管理部门办理内部调拨手续。借出或调拨到校外单位须经主管校长同意后到资产部门办理手续。否则要追究单位领导和管理人员行政和经济责任。

3、各种设备、实物应建立相应的台帐，（设立总帐，建立分帐。）要求各项基础数据、资料要准确详实并保存完好。

4、设备使用应符合操作规程，由具备相应条件的人员使用。

5、设备应设有专人负责保管，定期检查、保养和维修，建立科学的保管和使用制度，使仪器、设备经常处于完好可用状态，保证实践教学的顺利进行。

6、各台（套）设备应建立运转及维修记录。

7、设备损坏、报废或调用应有专人鉴定并通过实验设备管理组向学院专职设备管理人员备案及有关业务部门批准后方可执行。

8、对实验设备、器具等若有损坏或丢失,要及时查找核对，追究责任人的责任，并及时向领导报告进行解决处理.

（二十三）、安全及环境卫生管理细则：

安全与卫生工作：

1、洁净：

工作人员积极做好教室卫生管理，保证做到：每课一整理；每日一保洁；每周一清扫。各项工作完成后必须按要求填写登记表。（备查）

具体检查要求：

保证教室内外所有硬件及物品整洁：

上：天花板-墙角-墙面-门窗框-门窗玻璃-门窗凹槽-灯-黑板-广播-宣传镜框等。

中：桌椅面、边、抽屉内-橱柜-卫生角-卫生用品等。

下：地面-墙角等。

外：门前走廊-栏杆-楼梯等

2、整齐：

⑴所有物品按专用教室规定定点摆放（不得随意移动）。

⑵使用后必须物归原处。

3、安全：

⑴必须按规范使用物品，注意安全。

⑵药品等危险品必须严格按照实验要求使用、处理、摆放。

环境布置工作：

工作人员应积极开动脑筋做好专用教室环境布置，在保证环境整洁的基础上力求创造适宜的教学氛围，并积极做好环境的保护、整理和更新工作。

1、    根据教室特点布置名言、宣传画等励志语。

2、    各项使用制度等上墙并宣传到每位使用者。

3、    按要求适当布置课程内容或实验介绍等知识。

4、    适时布置学生学业成果。

5、    适当摆放参考资料、辅助资料和器具等。

配合协助工作：

所有专用教室使用者必须同时做好教室环境与安全维护工作，工作人员应指导、协助并一同检查。

1、    事先做好使用登记

2、    按规定使用器材并复原

3、    保持教学环境整洁

4、    维护教学秩序严谨

检查监督工作：

1、学校每周检查一次，并适时进行抽查。

2、任课教师每次课后协助管理监督。

3、工作人员每次课后按要求检查整理情况并自查填写检查登记表；每日做好保洁检查工作并自查填写情况登记表；每周做好大扫除并接受分管处室等部门检查，及时做好整改工作。

4、各任课教师应了解专用教室环境管理条例并配合工作人员做好使用管理工作。

5、使用专用教室应课前先登记、课程结束后检查好教室卫生和用品摆放并与管理人员一同检查后在记录本上签字。

南京市中小学实验（专用）室管理

参考样表

一、仪器设备管理参考样表

| 教学仪器设备橱窗卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 橱号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 仪器设备名称及规格 |  | 单位 |  | 数量 | 存放层次 |

| 仪器设备借还记录 部门： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借物时间 | 名称及规格 | 数量 | 借取人（签字） | 归还时间 | 检查人 |

| 仪器设备损坏赔偿记录 部门： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 |  | 名称及规格 | 数量 | 价值 | 损坏情况与原因 | 赔偿情况 | 赔偿人（签字） |
| 月 | 日 |  |  |  |  |  |  |

| 仪器设备维修、保养记录 部门： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 |  | 名称及规格 | 损坏及维修保养情况 | 责任人 |
| 月 | 日 |  |  |  |

| 仪器设备损耗、报废记录 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 |  |  | 编号 |  | 名称及规格 | 数量 |  | 单价（元） | 总价（元） |  | 报废理由及 处理方式 | 学校领导（签字） |
| 月 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险品领用记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  | 危险品名称 |  |  | 领用数 |  |  | 使用情况 |  | 领用人（签字） |
| 月 |  | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

仪器设备需求申报单

部门：

| 编 号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 产 地 | 单 位 | 单 价 | 数 量 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额合计（大写） 万 千 百 拾 元 角 分正￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校意见： 签 名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

仪器设备使用记录

部门：

| 时间 | 班级 | 使 用 内 容 | 使 用 人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

团体心理咨询记录

年      月      日自     时     分始，     时     分结束。

| 成员列表 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 性别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 班级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团体简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 咨询次数 |  | 第 次 |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 咨询缘由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 咨询过程： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 咨询效果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 咨询感悟： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

咨询员：

学校心理咨询室工作记录

| 序号 | 时间 | 来访对象 | 事由概述 | 咨询员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、此表为咨询室工作记录，只须简单记录来访情况即可，详细咨询过程应在咨询记录中写清。

- 如发现来访者需要特别关注或紧急干预可在备注栏中注明。

二、图书管理参考样表

图 书 验 收 清 单

| 年 ＿＿月 日 批 次 发票号码 支票号码＿＿＿＿ 总 册 数 总价格 验 收 人： 来源：＿＿＿＿ 备 注 说 明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 书 名 | 价 格 | 册 数 | 原 因 | 处 理 结 果 |

上述验收单一式三份，一份馆长存档、一份验收人留存、一份送给固定财产部门登记。

图书总括登记

| 日 期 | 批次 | 名称 | 来源 | 凭证号 | 总册数 | 总价格 | 五大类册数 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | A | B | C－K | N－X | Z |  |
| 馆藏 总量 | 总册数＝ 总价格＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

个别登记

| 日 期 | 登录号 | 题 名 | 责任者 | 出版者 | 出版时间 | 定价 | 索书号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注　销　明　细              　年　月　 日

| 条 码 | 分类索书 号 | 书 名 | 卷册 | 作 者 | 单价 (元) | 核销 日期 | 操作人 | 出版社 | 书库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合订本期刊总括登录表

日期：                              单位：

| 日期 | 批次 | 装订总册数 | 入藏总册数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

合订本期刊个别登录表

年份：                              收藏地点：

| 序号 | 期 刊 名 称 | 分 类 号 | 年 份 | 期 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报刊订阅清单

户名                   年度                  收据号码：             页：

地址：                 段号：          局号：     邮编：         电话：

| 处理编号 | 代号 | 报 刊 名 称 | 起 止 订 期 | 份 数 | 款 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

新 刊 登 到

年份                                             地点

| 邮发代号 |  |  |  | 期刊名称 |  |  |  |  | 刊 期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出 版 社 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年价 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |

期刊装订清单

委托单位：                   电话：                   联系人：

| 编号 | 书 刊 名 称 | 分类索书号 | 出版年度 | 期数 | 装订本数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |